## Curva ABC de Insumos
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Reforma Futura Sede Coffito Brasília-DF Data base 02-2023 | SINAPI - 01/2023 - Distrito Federal SBC - 02/2023 - Distrito Federal ORSE - 11/2022 - Sergipe IOPES - 11/2022 - Espírito Santo | 23,54% |  |  | Não Desonerado: Horista: 110,14% Mensalista: 70,03%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 29.980,3840000 |  | 3,53 |  | 105.830,76 |  | 105830.7555 | 6,66% | 105830.7555 | 6,66%
001728 | SBC | CUBICULO DE ENTRADA E MEDICAO PROTECAO USO OBRIGATORIO, CLASSE 15KV, PADRAO ELETROPAULO - USO EXTERNO | Material | UN | 1,0000000 |  | 101.448,91 |  | 101.448,91 |  | 101448.91 | 6,39% | 207279.6655 | 13,05%
001238 | SBC | GRUPO GERADOR DIESEL COM CARENAGEM POTENCIA 55KVA 1800RPM | Material | UN | 1,0000000 |  | 97.899,27 |  | 97.899,27 |  | 97899.27 | 6,16% | 305178.9355 | 19,22%
00039599 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material | M | 9.051,1050000 |  | 9,64 |  | 87.252,65 |  | 87252.6522 | 5,49% | 392431.5877 | 24,71%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3.246,4116079 |  | 24,88 |  | 80.770,72 |  | 80770.7208 | 5,09% | 473202.3085 | 29,80%
00007616 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 64.274,55 |  | 64.274,55 |  | 64274.55 | 4,05% | 537476.8585 | 33,84%
00039597 | SINAPI | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA | Material | UN | 13,0000000 |  | 3.899,96 |  | 50.699,48 |  | 50699.48 | 3,19% | 588176.3385 | 37,03%
00040939 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,5403950 |  | 27.342,84 |  | 42.118,77 |  | 42118.774 | 2,65% | 630295.1125 | 39,69%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.198,0684858 |  | 17,19 |  | 37.784,80 |  | 37784.7973 | 2,38% | 668079.9098 | 42,07%
00040936 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,5000000 |  | 23.639,79 |  | 35.459,69 |  | 35459.685 | 2,23% | 703539.5948 | 44,30%
00040812 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 6,0241200 |  | 5.022,69 |  | 30.257,29 |  | 30257.2873 | 1,91% | 733796.8821 | 46,20%
001155 | SBC | EXAUSTOR CENTIFUGO LIMIT-LOAD SIMPLES NCL-700/4 ARRANJO 4 | Material | UN | 1,0000000 |  | 27.228,21 |  | 27.228,21 |  | 27228.21 | 1,71% | 761025.0921 | 47,92%
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 6,1005000 |  | 4.427,48 |  | 27.009,84 |  | 27009.8417 | 1,70% | 788034.9338 | 49,62%
00039598 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material | M | 3.986,8500000 |  | 6,70 |  | 26.711,90 |  | 26711.895 | 1,68% | 814746.8288 | 51,30%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 5.530,7302533 |  | 4,06 |  | 22.454,76 |  | 22454.7648 | 1,41% | 837201.5937 | 52,71%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.177,7885809 |  | 16,25 |  | 19.139,06 |  | 19139.0644 | 1,21% | 856340.6581 | 53,92%
052103 | IOPES | SWITCH 48 PORTAS RJ 10/100 + 2 10/100/1000 (LABOR) | Material | UN | 3,0000000 |  | 6.366,93 |  | 19.100,79 |  | 19100.79 | 1,20% | 875441.4481 | 55,12%
002566 | SBC | GRELHA DE ALETAS MOVEIS VERTICAIS COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO 1000x500mm | Material | UN | 14,0000000 |  | 1.297,17 |  | 18.160,38 |  | 18160.38 | 1,14% | 893601.8281 | 56,27%
036571 | SBC | PROTETOR DE SURTO - 220 V OU 127 V, 40 KA, TRIFASICO | Material | UN | 56,0000000 |  | 308,83 |  | 17.294,48 |  | 17294.48 | 1,09% | 910896.3081 | 57,35%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 658,0379962 |  | 24,88 |  | 16.371,99 |  | 16371.9853 | 1,03% | 927268.2935 | 58,39%
00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 442,8745800 |  | 31,88 |  | 14.118,84 |  | 14118.8416 | 0,89% | 941387.1351 | 59,27%
00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 649,5424500 |  | 20,55 |  | 13.348,10 |  | 13348.0973 | 0,84% | 954735.2324 | 60,12%
00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 2.058,0012000 |  | 5,67 |  | 11.668,87 |  | 11668.8668 | 0,73% | 966404.0992 | 60,85%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 5.530,7302533 |  | 1,85 |  | 10.231,85 |  | 10231.851 | 0,64% | 976635.9502 | 61,49%
00039510 | SINAPI | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) | Material | UN | 54,0000000 |  | 178,15 |  | 9.620,10 |  | 9620.1 | 0,61% | 986256.0502 | 62,10%
014226 | SBC | CHAPA GALVANIZADA #24 600mm x 0,65mm (5,12kg/m2) | Material | KG | 517,6908000 |  | 17,41 |  | 9.013,00 |  | 9012.9968 | 0,57% | 995269.047 | 62,67%
00013395 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO | Material | UN | 10,0000000 |  | 848,52 |  | 8.485,20 |  | 8485.2 | 0,53% | 1003754.247 | 63,20%
010942 | SBC | CHAPA GALVANIZADA #22 600mm x 0,80m (6,40kg/m2) | Material | KG | 452,1224000 |  | 17,30 |  | 7.821,72 |  | 7821.7175 | 0,49% | 1011575.9645 | 63,69%
00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 158,1000000 |  | 49,16 |  | 7.772,20 |  | 7772.196 | 0,49% | 1019348.1605 | 64,18%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 5.539,7952533 |  | 1,40 |  | 7.755,71 |  | 7755.7134 | 0,49% | 1027103.8739 | 64,67%
00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material | UN | 293,0000000 |  | 25,51 |  | 7.474,43 |  | 7474.43 | 0,47% | 1034578.3039 | 65,14%
005912 | SBC | FRIO ASFALTO | Material | KG | 490,0632000 |  | 14,70 |  | 7.203,93 |  | 7203.929 | 0,45% | 1041782.2329 | 65,60%
001524 | SBC | CENTRAL PABX INTELBRAS IMPACTA 220 - 0/0 | Material | UN | 1,0000000 |  | 6.862,52 |  | 6.862,52 |  | 6862.52 | 0,43% | 1048644.7529 | 66,03%
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 381,7822640 |  | 17,82 |  | 6.803,36 |  | 6803.3599 | 0,43% | 1055448.1129 | 66,46%
017328 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 315A | Material | UN | 4,0000000 |  | 1.667,79 |  | 6.671,16 |  | 6671.16 | 0,42% | 1062119.2729 | 66,88%
00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 517,0337100 |  | 12,90 |  | 6.669,73 |  | 6669.7349 | 0,42% | 1068789.0077 | 67,30%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 4.391,3409850 |  | 1,40 |  | 6.147,88 |  | 6147.8774 | 0,39% | 1074936.8851 | 67,68%
017329 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 400A DWB 400N WEG | Material | UN | 2,0000000 |  | 3.034,04 |  | 6.068,08 |  | 6068.08 | 0,38% | 1081004.9651 | 68,07%
00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 521,6193000 |  | 10,90 |  | 5.685,65 |  | 5685.6504 | 0,36% | 1086690.6155 | 68,42%
00001017 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | Material | M | 35,5714200 |  | 158,24 |  | 5.628,82 |  | 5628.8215 | 0,35% | 1092319.437 | 68,78%
002227 | SBC | EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400mm MODELO EA400-T4 | Material | UN | 2,0000000 |  | 2.792,00 |  | 5.584,00 |  | 5584 | 0,35% | 1097903.437 | 69,13%
00044045 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875) | Material | UN | 14,0000000 |  | 335,53 |  | 4.697,42 |  | 4697.42 | 0,30% | 1102600.857 | 69,43%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 4.391,3409850 |  | 1,06 |  | 4.654,82 |  | 4654.8214 | 0,29% | 1107255.6784 | 69,72%
00012266 | SINAPI | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 64,0000000 |  | 72,49 |  | 4.639,36 |  | 4639.36 | 0,29% | 1111895.0384 | 70,01%
052123 | IOPES | SWITCH 24 RJ 10/100 + 2 10/100/1000 (LABOR) | Material | UN | 2,0000000 |  | 2.233,41 |  | 4.466,82 |  | 4466.82 | 0,28% | 1116361.8584 | 70,29%
00000398 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 678,0000000 |  | 6,23 |  | 4.223,94 |  | 4223.94 | 0,27% | 1120585.7984 | 70,56%
048782 | IOPES | TERMINAL AEREO EM LATAO (MINICAPTOR) H=250MM X 10MM - TEL 2024 - TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE (LABOR) | Material | UN | 34,0000000 |  | 123,51 |  | 4.199,34 |  | 4199.34 | 0,26% | 1124785.1384 | 70,82%
00012041 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | Material | UN | 4,0000000 |  | 1.022,62 |  | 4.090,48 |  | 4090.48 | 0,26% | 1128875.6184 | 71,08%
010115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra | H | 145,5200000 |  | 26,37 |  | 3.837,36 |  | 3837.3624 | 0,24% | 1132712.9808 | 71,32%
00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material | M | 347,0004000 |  | 11,05 |  | 3.834,35 |  | 3834.3544 | 0,24% | 1136547.3352 | 71,56%
017331 | SBC | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A 36KA/380V EZC400N3400N SCHNEIDER | Material | UN | 1,0000000 |  | 3.722,03 |  | 3.722,03 |  | 3722.03 | 0,23% | 1140269.3652 | 71,80%
00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 325,0000000 |  | 11,24 |  | 3.653,00 |  | 3653 | 0,23% | 1143922.3652 | 72,03%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 13,5000000 |  | 266,30 |  | 3.595,05 |  | 3595.05 | 0,23% | 1147517.4152 | 72,25%
00002376 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA | Material | UN | 1,0000000 |  | 3.526,52 |  | 3.526,52 |  | 3526.52 | 0,22% | 1151043.9352 | 72,48%
010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra | H | 153,7692000 |  | 22,24 |  | 3.419,83 |  | 3419.827 | 0,22% | 1154463.7623 | 72,69%
00043836 | SINAPI | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM | Material | UN | 1,0000000 |  | 3.362,37 |  | 3.362,37 |  | 3362.37 | 0,21% | 1157826.1323 | 72,90%
00039596 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | Material | UN | 3,0000000 |  | 1.106,52 |  | 3.319,56 |  | 3319.56 | 0,21% | 1161145.6923 | 73,11%
00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 431,0000000 |  | 7,53 |  | 3.245,43 |  | 3245.43 | 0,20% | 1164391.1223 | 73,32%
00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material | KG | 374,2376063 |  | 8,41 |  | 3.147,34 |  | 3147.3383 | 0,20% | 1167538.4605 | 73,51%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 176,2551960 |  | 17,80 |  | 3.137,34 |  | 3137.3425 | 0,20% | 1170675.803 | 73,71%
048634 | IOPES | TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 200MM (LABOR) | Material | M | 66,0000000 |  | 46,31 |  | 3.056,46 |  | 3056.46 | 0,19% | 1173732.263 | 73,90%
010590 | SBC | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 500A 36KA/380V DWP630L-500-3 WEG | Material | UN | 1,0000000 |  | 2.940,64 |  | 2.940,64 |  | 2940.64 | 0,19% | 1176672.903 | 74,09%
004959 | SBC | TAMPA PARA CAIXA DE PISO ALUMINIO RJ45 4"x2" DOURADO TRAMONTINA | Material | UN | 54,0000000 |  | 52,99 |  | 2.861,46 |  | 2861.46 | 0,18% | 1179534.363 | 74,27%
00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 570,9620000 |  | 4,92 |  | 2.809,13 |  | 2809.133 | 0,18% | 1182343.496 | 74,45%
00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 184,0000000 |  | 15,25 |  | 2.806,00 |  | 2806 | 0,18% | 1185149.496 | 74,62%
00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 6,0000000 |  | 448,16 |  | 2.688,96 |  | 2688.96 | 0,17% | 1187838.456 | 74,79%
045610 | SBC | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | Material | UN | 8,0000000 |  | 322,06 |  | 2.576,48 |  | 2576.48 | 0,16% | 1190414.936 | 74,95%
006655 | SBC | CHAVE SECCIONADORA NH2 400A PARA FUSIVEIS NEGRINI | Material | UN | 2,0000000 |  | 1.280,13 |  | 2.560,26 |  | 2560.26 | 0,16% | 1192975.196 | 75,12%
00014250 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | Material | KWH | 3.000,0000000 |  | 0,85 |  | 2.550,00 |  | 2550 | 0,16% | 1195525.196 | 75,28%
00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material | M | 27,1986150 |  | 93,19 |  | 2.534,64 |  | 2534.6389 | 0,16% | 1198059.835 | 75,44%
00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 1.328,0000000 |  | 1,84 |  | 2.443,52 |  | 2443.52 | 0,15% | 1200503.355 | 75,59%
005910 | SBC | LA DE VIDRO COM PAPEL KRAFT ALUMINIZADO 38mm ISOFLEX | Material | m² | 106,2976000 |  | 20,77 |  | 2.207,80 |  | 2207.8012 | 0,14% | 1202711.1561 | 75,73%
00039029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | Material | M | 97,2760000 |  | 22,17 |  | 2.156,61 |  | 2156.6089 | 0,14% | 1204867.7651 | 75,86%
00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 260,2530000 |  | 7,88 |  | 2.050,79 |  | 2050.7936 | 0,13% | 1206918.5587 | 75,99%
004948 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR | Material | UN | 11,0000000 |  | 186,16 |  | 2.047,76 |  | 2047.76 | 0,13% | 1208966.3187 | 76,12%
00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material | UN | 65,0000000 |  | 27,89 |  | 1.812,85 |  | 1812.85 | 0,11% | 1210779.1687 | 76,24%
087487 | SBC | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A DWP 400L WEG | Material | UN | 1,0000000 |  | 1.806,63 |  | 1.806,63 |  | 1806.63 | 0,11% | 1212585.7987 | 76,35%
00012039 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 2,0000000 |  | 891,71 |  | 1.783,42 |  | 1783.42 | 0,11% | 1214369.2187 | 76,46%
00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material | UN | 9,0000000 |  | 193,43 |  | 1.740,87 |  | 1740.87 | 0,11% | 1216110.0887 | 76,57%
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 411,0000000 |  | 4,18 |  | 1.717,98 |  | 1717.98 | 0,11% | 1217828.0687 | 76,68%
004048 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 50mm 2" (4,603kg/m) | Material | M | 15,0000000 |  | 114,47 |  | 1.717,05 |  | 1717.05 | 0,11% | 1219545.1187 | 76,79%
00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 33,0000000 |  | 51,36 |  | 1.694,88 |  | 1694.88 | 0,11% | 1221239.9987 | 76,90%
00043837 | SINAPI | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM | Material | UN | 1,0000000 |  | 1.652,42 |  | 1.652,42 |  | 1652.42 | 0,10% | 1222892.4187 | 77,00%
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 6,0000000 |  | 273,65 |  | 1.641,90 |  | 1641.9 | 0,10% | 1224534.3187 | 77,10%
007911 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 150A CURVA C EZC250N3150 SCHINEIDER | Material | UN | 2,0000000 |  | 797,16 |  | 1.594,32 |  | 1594.32 | 0,10% | 1226128.6387 | 77,20%
00036520 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 2,0000000 |  | 754,31 |  | 1.508,62 |  | 1508.62 | 0,09% | 1227637.2587 | 77,30%
004681 | SBC | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 1KV 1 CONDUTOR 300mm2 | Material | M | 4,0000000 |  | 363,28 |  | 1.453,12 |  | 1453.12 | 0,09% | 1229090.3787 | 77,39%
00001079 | SINAPI | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W | Material | UN | 54,0000000 |  | 26,26 |  | 1.418,04 |  | 1418.04 | 0,09% | 1230508.4187 | 77,48%
006898 | SBC | CONECTOR MULTIPLO PLASTICO 24 PARES 4mm | Material | UN | 10,0000000 |  | 139,93 |  | 1.399,30 |  | 1399.3 | 0,09% | 1231907.7187 | 77,57%
00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | H | 9,2054169 |  | 149,03 |  | 1.371,88 |  | 1371.8833 | 0,09% | 1233279.602 | 77,65%
063516 | IOPES | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 3/4" COM CANOPLA (LABOR) | Material | UN | 11,0000000 |  | 124,46 |  | 1.369,06 |  | 1369.06 | 0,09% | 1234648.662 | 77,74%
00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 39,6193824 |  | 32,29 |  | 1.279,31 |  | 1279.3099 | 0,08% | 1235927.9718 | 77,82%
006358 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18 | Material | M | 58,6300000 |  | 21,15 |  | 1.240,02 |  | 1240.0245 | 0,08% | 1237167.9963 | 77,90%
068859 | SBC | MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR | Material | UN | 2,0000000 |  | 610,16 |  | 1.220,32 |  | 1220.32 | 0,08% | 1238388.3163 | 77,98%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 233,0289000 |  | 5,08 |  | 1.183,79 |  | 1183.7868 | 0,07% | 1239572.1031 | 78,05%
00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 64,0000000 |  | 18,48 |  | 1.182,72 |  | 1182.72 | 0,07% | 1240754.8231 | 78,12%
00002391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | Material | UN | 2,0000000 |  | 584,64 |  | 1.169,28 |  | 1169.28 | 0,07% | 1241924.1031 | 78,20%
00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 6,0000000 |  | 173,80 |  | 1.042,80 |  | 1042.8 | 0,07% | 1242966.9031 | 78,26%
00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 102,0000000 |  | 9,87 |  | 1.006,74 |  | 1006.74 | 0,06% | 1243973.6431 | 78,33%
004899 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 70A MIMI DIN MDW C70CURVA C WEG | Material | UN | 5,0000000 |  | 195,32 |  | 976,60 |  | 976.6 | 0,06% | 1244950.2431 | 78,39%
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 411,0000000 |  | 2,17 |  | 891,87 |  | 891.87 | 0,06% | 1245842.1131 | 78,44%
00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material | UN | 12,0000000 |  | 72,76 |  | 873,12 |  | 873.12 | 0,05% | 1246715.2331 | 78,50%
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 34,5129413 |  | 24,88 |  | 858,68 |  | 858.682 | 0,05% | 1247573.9151 | 78,55%
00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material | UN | 8,0000000 |  | 107,18 |  | 857,44 |  | 857.44 | 0,05% | 1248431.3551 | 78,61%
00037588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material | UN | 14,0000000 |  | 60,85 |  | 851,90 |  | 851.9 | 0,05% | 1249283.2551 | 78,66%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 648,5549601 |  | 1,24 |  | 804,21 |  | 804.2082 | 0,05% | 1250087.4633 | 78,71%
00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 189,0000000 |  | 4,21 |  | 795,69 |  | 795.69 | 0,05% | 1250883.1533 | 78,76%
000626 | SBC | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 185mm2 | Material | M | 4,0000000 |  | 196,40 |  | 785,60 |  | 785.6 | 0,05% | 1251668.7533 | 78,81%
00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material | M | 155,0440000 |  | 4,95 |  | 767,47 |  | 767.4678 | 0,05% | 1252436.2211 | 78,86%
00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 442,5560000 |  | 1,56 |  | 690,39 |  | 690.3874 | 0,04% | 1253126.6084 | 78,90%
00038769 | SINAPI | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 15,0000000 |  | 44,01 |  | 660,15 |  | 660.15 | 0,04% | 1253786.7584 | 78,94%
00011772 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) | Material | UN | 5,0000000 |  | 127,09 |  | 635,45 |  | 635.45 | 0,04% | 1254422.2084 | 78,98%
00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 110,3863600 |  | 5,69 |  | 628,10 |  | 628.0984 | 0,04% | 1255050.3068 | 79,02%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 403,6173113 |  | 1,54 |  | 621,57 |  | 621.5707 | 0,04% | 1255671.8775 | 79,06%
00004058 | SINAPI | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS | Mão de Obra | H | 21,9416774 |  | 28,17 |  | 618,10 |  | 618.0971 | 0,04% | 1256289.9745 | 79,10%
00004342 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | Material | UN | 2.034,0000000 |  | 0,28 |  | 569,52 |  | 569.52 | 0,04% | 1256859.4945 | 79,14%
00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 27,5117920 |  | 18,95 |  | 521,35 |  | 521.3485 | 0,03% | 1257380.843 | 79,17%
00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 1.328,0000000 |  | 0,39 |  | 517,92 |  | 517.92 | 0,03% | 1257898.763 | 79,20%
00039381 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 30,0000000 |  | 17,23 |  | 516,90 |  | 516.9 | 0,03% | 1258415.663 | 79,24%
00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 36,6155790 |  | 13,67 |  | 500,53 |  | 500.535 | 0,03% | 1258916.198 | 79,27%
00043444 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M | Material | UN | 1,0000000 |  | 499,95 |  | 499,95 |  | 499.95 | 0,03% | 1259416.148 | 79,30%
042673 | IOPES | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 1 1/2" (LABOR) | Material | M | 89,2000000 |  | 5,58 |  | 497,74 |  | 497.736 | 0,03% | 1259913.884 | 79,33%
00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 16,0000000 |  | 29,51 |  | 472,16 |  | 472.16 | 0,03% | 1260386.044 | 79,36%
00020254 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | Material | UN | 12,0000000 |  | 38,07 |  | 456,84 |  | 456.84 | 0,03% | 1260842.884 | 79,39%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 5.539,7952533 |  | 0,08 |  | 443,18 |  | 443.1836 | 0,03% | 1261286.0676 | 79,42%
005299 | SBC | CAIXA PASSAGEM GALVANIZADA SOBREPOR 152x152x82mm | Material | UN | 2,0000000 |  | 213,95 |  | 427,90 |  | 427.9 | 0,03% | 1261713.9676 | 79,44%
00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 221,7800000 |  | 1,90 |  | 421,38 |  | 421.382 | 0,03% | 1262135.3496 | 79,47%
00010432 | SINAPI | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | 1,0000000 |  | 417,45 |  | 417,45 |  | 417.45 | 0,03% | 1262552.7996 | 79,50%
017323 | SBC | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 90A 230/440V C 10KA SHB3 H-C090A SOPRANO | Material | UN | 2,0000000 |  | 196,74 |  | 393,48 |  | 393.48 | 0,02% | 1262946.2796 | 79,52%
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 15,0000000 |  | 24,88 |  | 373,20 |  | 373.2 | 0,02% | 1263319.4796 | 79,55%
00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 15,0000000 |  | 24,88 |  | 373,20 |  | 373.2 | 0,02% | 1263692.6796 | 79,57%
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 4,0310846 |  | 91,86 |  | 370,30 |  | 370.2954 | 0,02% | 1264062.975 | 79,59%
042674 | IOPES | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 2" (LABOR) | Material | M | 51,5000000 |  | 7,02 |  | 361,53 |  | 361.53 | 0,02% | 1264424.505 | 79,61%
042636 | IOPES | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 6" (LABOR) | Material | M | 9,7000000 |  | 36,91 |  | 358,03 |  | 358.027 | 0,02% | 1264782.532 | 79,64%
00012551 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 1,0000000 |  | 356,69 |  | 356,69 |  | 356.69 | 0,02% | 1265139.222 | 79,66%
00011683 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | Material | UN | 8,0000000 |  | 44,35 |  | 354,80 |  | 354.8 | 0,02% | 1265494.022 | 79,68%
00000251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO | Mão de Obra | H | 22,0154167 |  | 16,10 |  | 354,45 |  | 354.4482 | 0,02% | 1265848.4702 | 79,70%
012494 | SBC | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 1KV 1 CONDUTOR 70,0mm2 | Material | M | 4,0000000 |  | 83,38 |  | 333,52 |  | 333.52 | 0,02% | 1266181.9902 | 79,73%
00006157 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | Material | UN | 5,0000000 |  | 66,05 |  | 330,25 |  | 330.25 | 0,02% | 1266512.2402 | 79,75%
004993 | SBC | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 150mm2 | Material | M | 2,0000000 |  | 162,56 |  | 325,12 |  | 325.12 | 0,02% | 1266837.3602 | 79,77%
045604 | SBC | PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGENS | Material | UN | 1,0000000 |  | 305,88 |  | 305,88 |  | 305.88 | 0,02% | 1267143.2402 | 79,79%
00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 91,0000000 |  | 3,36 |  | 305,76 |  | 305.76 | 0,02% | 1267449.0002 | 79,81%
007140 | SBC | BARRAMENTO TRIFASICO PARA ALTA 57 DISJUNTORES DIN STECK | Material | UN | 1,0000000 |  | 304,79 |  | 304,79 |  | 304.79 | 0,02% | 1267753.7902 | 79,82%
00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 6,0000000 |  | 48,55 |  | 291,30 |  | 291.3 | 0,02% | 1268045.0902 | 79,84%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 403,6173113 |  | 0,72 |  | 290,60 |  | 290.6045 | 0,02% | 1268335.6947 | 79,86%
00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material | UN | 1,0000000 |  | 288,76 |  | 288,76 |  | 288.76 | 0,02% | 1268624.4547 | 79,88%
063521 | IOPES | REGISTRO DE PRESSAO CROMADO COM ACABAMENTO 3/4" (LABOR) | Material | UN | 2,0000000 |  | 142,73 |  | 285,46 |  | 285.46 | 0,02% | 1268909.9147 | 79,90%
00003893 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 12,0000000 |  | 23,46 |  | 281,52 |  | 281.52 | 0,02% | 1269191.4347 | 79,91%
022121 | SBC | CONECTOR COBRE FEMEA RF 603 SEM ANEL DE SOLDA 15mm x 1/2" | Material | UN | 20,0000000 |  | 13,93 |  | 278,60 |  | 278.6 | 0,02% | 1269470.0347 | 79,93%
010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra | H | 14,1920000 |  | 19,58 |  | 277,88 |  | 277.8794 | 0,02% | 1269747.914 | 79,95%
042701 | IOPES | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 3" (LABOR) | Material | M | 23,4000000 |  | 11,61 |  | 271,67 |  | 271.674 | 0,02% | 1270019.588 | 79,97%
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 3,2789614 |  | 81,07 |  | 265,83 |  | 265.8254 | 0,02% | 1270285.4134 | 79,98%
00039392 | SINAPI | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | Material | UN | 5,0000000 |  | 52,82 |  | 264,10 |  | 264.1 | 0,02% | 1270549.5134 | 80,00%
071889 | SBC | CARTUCHO EM PO PARA SOLDA EXOTERMICA 90/115/150/250 | Material | UN | 9,0000000 |  | 29,04 |  | 261,36 |  | 261.36 | 0,02% | 1270810.8734 | 80,02%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 648,5549601 |  | 0,39 |  | 252,94 |  | 252.9364 | 0,02% | 1271063.8099 | 80,03%
00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1,5000000 |  | 164,86 |  | 247,29 |  | 247.29 | 0,02% | 1271311.0999 | 80,05%
00001966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 8,0000000 |  | 29,64 |  | 237,12 |  | 237.12 | 0,01% | 1271548.2199 | 80,06%
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 172,0000000 |  | 1,37 |  | 235,64 |  | 235.64 | 0,01% | 1271783.8599 | 80,08%
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 6,7575000 |  | 33,45 |  | 226,04 |  | 226.0384 | 0,01% | 1272009.8983 | 80,09%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 13,5000000 |  | 15,92 |  | 214,92 |  | 214.92 | 0,01% | 1272224.8183 | 80,11%
00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 7,0000000 |  | 30,53 |  | 213,71 |  | 213.71 | 0,01% | 1272438.5283 | 80,12%
00001965 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3,0000000 |  | 70,45 |  | 211,35 |  | 211.35 | 0,01% | 1272649.8783 | 80,13%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 258,8207056 |  | 0,81 |  | 209,64 |  | 209.6448 | 0,01% | 1272859.523 | 80,15%
010118 | IOPES | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra | H | 7,9300000 |  | 26,37 |  | 209,11 |  | 209.1141 | 0,01% | 1273068.6371 | 80,16%
007145 | SBC | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT 50mm | Material | UN | 12,0000000 |  | 17,19 |  | 206,28 |  | 206.28 | 0,01% | 1273274.9171 | 80,17%
00010999 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 4,5000000 |  | 45,58 |  | 205,11 |  | 205.11 | 0,01% | 1273480.0271 | 80,18%
00003524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 17,8208800 |  | 11,05 |  | 196,92 |  | 196.9207 | 0,01% | 1273676.9478 | 80,20%
00002638 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | Material | UN | 74,0000000 |  | 2,64 |  | 195,36 |  | 195.36 | 0,01% | 1273872.3078 | 80,21%
00010908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 8,0000000 |  | 24,26 |  | 194,08 |  | 194.08 | 0,01% | 1274066.3878 | 80,22%
00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 65,0000000 |  | 2,95 |  | 191,75 |  | 191.75 | 0,01% | 1274258.1378 | 80,23%
012527 | SBC | CABO AFUMEX 1KV 1 CONDUTOR 10mm2 | Material | M | 18,0000000 |  | 10,42 |  | 187,56 |  | 187.56 | 0,01% | 1274445.6978 | 80,25%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,6785117 |  | 263,05 |  | 178,48 |  | 178.4825 | 0,01% | 1274624.1804 | 80,26%
00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material | UN | 2,0000000 |  | 86,35 |  | 172,70 |  | 172.7 | 0,01% | 1274796.8804 | 80,27%
021102 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C STECK | Material | UN | 2,0000000 |  | 81,41 |  | 162,82 |  | 162.82 | 0,01% | 1274959.7004 | 80,28%
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 6,0000000 |  | 26,54 |  | 159,24 |  | 159.24 | 0,01% | 1275118.9404 | 80,29%
00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 1,8060395 |  | 84,37 |  | 152,38 |  | 152.3756 | 0,01% | 1275271.3159 | 80,30%
00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 8,0000000 |  | 18,71 |  | 149,68 |  | 149.68 | 0,01% | 1275420.9959 | 80,31%
004883 | SBC | DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C STECK | Material | UN | 3,0000000 |  | 49,28 |  | 147,84 |  | 147.84 | 0,01% | 1275568.8359 | 80,32%
003647 | SBC | BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 2" | Material | CJ | 20,0000000 |  | 7,26 |  | 145,20 |  | 145.2 | 0,01% | 1275714.0359 | 80,33%
00038193 | SINAPI | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Material | UN | 15,0000000 |  | 9,64 |  | 144,60 |  | 144.6 | 0,01% | 1275858.6359 | 80,33%
033262 | SBC | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLD 16mm | Material | UN | 16,0000000 |  | 8,77 |  | 140,32 |  | 140.32 | 0,01% | 1275998.9559 | 80,34%
010139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra | H | 5,2360000 |  | 26,37 |  | 138,07 |  | 138.0733 | 0,01% | 1276137.0292 | 80,35%
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5484600 |  | 241,19 |  | 132,28 |  | 132.2831 | 0,01% | 1276269.3123 | 80,36%
00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 18,0000000 |  | 7,33 |  | 131,94 |  | 131.94 | 0,01% | 1276401.2523 | 80,37%
022502 | IOPES | BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR) | Material | UN | 36,7640000 |  | 3,57 |  | 131,25 |  | 131.2475 | 0,01% | 1276532.4998 | 80,38%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5,0621011 |  | 24,88 |  | 125,95 |  | 125.9451 | 0,01% | 1276658.4448 | 80,39%
042690 | IOPES | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 4" (LABOR) | Material | M | 7,9000000 |  | 15,64 |  | 123,56 |  | 123.556 | 0,01% | 1276782.0008 | 80,39%
004882 | SBC | DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA B SCHNEIDER | Material | UN | 2,0000000 |  | 60,84 |  | 121,68 |  | 121.68 | 0,01% | 1276903.6808 | 80,40%
003532 | SBC | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 10mm2 | Material | M | 10,0000000 |  | 12,11 |  | 121,10 |  | 121.1 | 0,01% | 1277024.7808 | 80,41%
00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 146,4038000 |  | 0,82 |  | 120,05 |  | 120.0511 | 0,01% | 1277144.832 | 80,42%
00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 61,0000000 |  | 1,89 |  | 115,29 |  | 115.29 | 0,01% | 1277260.122 | 80,42%
00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 110,6802800 |  | 1,00 |  | 110,68 |  | 110.6803 | 0,01% | 1277370.8022 | 80,43%
00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 88,6114400 |  | 1,22 |  | 108,11 |  | 108.106 | 0,01% | 1277478.9082 | 80,44%
00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 65,1280800 |  | 1,64 |  | 106,81 |  | 106.8101 | 0,01% | 1277585.7182 | 80,44%
00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 16,0000000 |  | 6,38 |  | 102,08 |  | 102.08 | 0,01% | 1277687.7982 | 80,45%
00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 24,0000000 |  | 4,20 |  | 100,80 |  | 100.8 | 0,01% | 1277788.5983 | 80,46%
00003870 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Material | UN | 11,0000000 |  | 9,00 |  | 99,00 |  | 99 | 0,01% | 1277887.5983 | 80,46%
00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 1,2745239 |  | 76,76 |  | 97,83 |  | 97.8325 | 0,01% | 1277985.4307 | 80,47%
004881 | SBC | DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C SCHNEIDER | Material | UN | 2,0000000 |  | 47,80 |  | 95,60 |  | 95.6 | 0,01% | 1278081.0307 | 80,47%
00002644 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | Material | UN | 14,0000000 |  | 6,79 |  | 95,06 |  | 95.06 | 0,01% | 1278176.0907 | 80,48%
00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | Material | UN | 14,0000000 |  | 6,31 |  | 88,34 |  | 88.34 | 0,01% | 1278264.4307 | 80,49%
00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 5,4890213 |  | 15,81 |  | 86,78 |  | 86.7814 | 0,01% | 1278351.2121 | 80,49%
00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 10,2812740 |  | 8,27 |  | 85,03 |  | 85.0261 | 0,01% | 1278436.2383 | 80,50%
00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 6,0000000 |  | 13,09 |  | 78,54 |  | 78.54 | 0,00% | 1278514.7783 | 80,50%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 6,5913523 |  | 11,71 |  | 77,18 |  | 77.1847 | 0,00% | 1278591.963 | 80,51%
00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 6,0000000 |  | 12,53 |  | 75,18 |  | 75.18 | 0,00% | 1278667.143 | 80,51%
010943 | SBC | CHAPA GALVANIZADA #26 600mm x 0,50mm (4,00kg/m2) | Material | KG | 4,0280000 |  | 18,17 |  | 73,19 |  | 73.1888 | 0,00% | 1278740.3318 | 80,52%
00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Equipamento | UN | 0,2301596 |  | 313,17 |  | 72,08 |  | 72.0791 | 0,00% | 1278812.4108 | 80,52%
00010765 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4,0000000 |  | 17,80 |  | 71,20 |  | 71.2 | 0,00% | 1278883.6108 | 80,53%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 33,9864906 |  | 2,07 |  | 70,35 |  | 70.352 | 0,00% | 1278953.9629 | 80,53%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 33,9864906 |  | 2,07 |  | 70,35 |  | 70.352 | 0,00% | 1279024.3149 | 80,53%
00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0,0001168 |  | 595.477,82 |  | 69,55 |  | 69.5518 | 0,00% | 1279093.8667 | 80,54%
00043677 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | Material | m² | 0,6980150 |  | 95,23 |  | 66,47 |  | 66.472 | 0,00% | 1279160.3387 | 80,54%
00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,7048000 |  | 91,66 |  | 64,60 |  | 64.602 | 0,00% | 1279224.9407 | 80,55%
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 22,6582544 |  | 2,75 |  | 62,31 |  | 62.3102 | 0,00% | 1279287.2509 | 80,55%
007932 | SBC | CONECTOR PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8" | Material | UN | 6,0000000 |  | 9,95 |  | 59,70 |  | 59.7 | 0,00% | 1279346.9509 | 80,55%
007065 | SBC | PREFABRICACAO/USINAGEM/CORTE/DOBRA CHAPA GALVANIZADA | Material | KG | 4,0280000 |  | 14,36 |  | 57,84 |  | 57.8421 | 0,00% | 1279404.7929 | 80,56%
00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 5,6176800 |  | 9,16 |  | 51,46 |  | 51.4579 | 0,00% | 1279456.2509 | 80,56%
00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 18,0000000 |  | 2,74 |  | 49,32 |  | 49.32 | 0,00% | 1279505.5709 | 80,56%
00001581 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material | UN | 3,0000000 |  | 16,01 |  | 48,03 |  | 48.03 | 0,00% | 1279553.6009 | 80,57%
00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 12,0000000 |  | 3,89 |  | 46,68 |  | 46.68 | 0,00% | 1279600.2809 | 80,57%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 46,0898435 |  | 1,01 |  | 46,55 |  | 46.5507 | 0,00% | 1279646.8316 | 80,57%
026877 | IOPES | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (LABOR) | Material | UN | 68,0000000 |  | 0,66 |  | 44,88 |  | 44.88 | 0,00% | 1279691.7116 | 80,58%
00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 6,0000000 |  | 7,41 |  | 44,46 |  | 44.46 | 0,00% | 1279736.1716 | 80,58%
00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 2,0000000 |  | 21,87 |  | 43,74 |  | 43.74 | 0,00% | 1279779.9116 | 80,58%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 27,8894400 |  | 1,54 |  | 42,95 |  | 42.9497 | 0,00% | 1279822.8614 | 80,58%
00003533 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 11,0000000 |  | 3,75 |  | 41,25 |  | 41.25 | 0,00% | 1279864.1114 | 80,59%
00007091 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 |  | 20,33 |  | 40,66 |  | 40.66 | 0,00% | 1279904.7714 | 80,59%
00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material | UN | 3,0000000 |  | 13,08 |  | 39,24 |  | 39.24 | 0,00% | 1279944.0114 | 80,59%
087547 | SBC | ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA | Material | UN | 0,2970000 |  | 129,96 |  | 38,60 |  | 38.5981 | 0,00% | 1279982.6095 | 80,59%
020508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | Material | KG | 47,0315000 |  | 0,77 |  | 36,21 |  | 36.2143 | 0,00% | 1280018.8237 | 80,60%
033225 | SBC | MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA GTB 16Y2 | Material | UN | 0,3600000 |  | 98,58 |  | 35,49 |  | 35.4888 | 0,00% | 1280054.3125 | 80,60%
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 1,4137406 |  | 24,88 |  | 35,17 |  | 35.1739 | 0,00% | 1280089.4864 | 80,60%
00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 2,9626560 |  | 10,85 |  | 32,14 |  | 32.1448 | 0,00% | 1280121.6312 | 80,60%
00001893 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 5,0000000 |  | 6,30 |  | 31,50 |  | 31.5 | 0,00% | 1280153.1312 | 80,61%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,3076823 |  | 23,42 |  | 30,63 |  | 30.6259 | 0,00% | 1280183.7571 | 80,61%
00001875 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 3,0000000 |  | 10,10 |  | 30,30 |  | 30.3 | 0,00% | 1280214.0571 | 80,61%
020503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | Material | m³ | 0,1755770 |  | 168,84 |  | 29,64 |  | 29.6444 | 0,00% | 1280243.7016 | 80,61%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,1390692 |  | 208,91 |  | 29,05 |  | 29.0529 | 0,00% | 1280272.7545 | 80,61%
00001870 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 6,0000000 |  | 4,81 |  | 28,86 |  | 28.86 | 0,00% | 1280301.6145 | 80,61%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 3,3917054 |  | 7,99 |  | 27,10 |  | 27.0997 | 0,00% | 1280328.7142 | 80,62%
000609 | SBC | CABO AFUMEX GREEN 450/750V 2,5mm2 | Material | M | 8,0000000 |  | 3,31 |  | 26,48 |  | 26.48 | 0,00% | 1280355.1942 | 80,62%
00039995 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | Material | m³ | 0,0466538 |  | 548,41 |  | 25,59 |  | 25.5854 | 0,00% | 1280380.7797 | 80,62%
00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 1,4319186 |  | 17,57 |  | 25,16 |  | 25.1588 | 0,00% | 1280405.9385 | 80,62%
010117 | IOPES | ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) | Mão de Obra | H | 0,5000000 |  | 50,05 |  | 25,03 |  | 25.025 | 0,00% | 1280430.9635 | 80,62%
00007137 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,7673600 |  | 13,72 |  | 24,25 |  | 24.2482 | 0,00% | 1280455.2116 | 80,62%
026917 | IOPES | KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) | Material | UN | 0,2000000 |  | 110,19 |  | 22,04 |  | 22.038 | 0,00% | 1280477.2496 | 80,63%
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,8834629 |  | 24,88 |  | 21,98 |  | 21.9806 | 0,00% | 1280499.2302 | 80,63%
00011655 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 21,61 |  | 21,61 |  | 21.61 | 0,00% | 1280520.8402 | 80,63%
00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 12,0000000 |  | 1,79 |  | 21,48 |  | 21.48 | 0,00% | 1280542.3202 | 80,63%
00003869 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 4,8497200 |  | 4,26 |  | 20,66 |  | 20.6598 | 0,00% | 1280562.98 | 80,63%
000942 | SBC | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 1KV 1 CONDUTOR 4,0mm2 | Material | M | 4,0000000 |  | 4,84 |  | 19,36 |  | 19.36 | 0,00% | 1280582.34 | 80,63%
00002639 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | Material | UN | 4,0000000 |  | 4,69 |  | 18,76 |  | 18.76 | 0,00% | 1280601.1 | 80,63%
021517 | IOPES | ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) | Material | KG | 1,9722500 |  | 9,12 |  | 17,99 |  | 17.9869 | 0,00% | 1280619.0869 | 80,63%
000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material | KG | 21,2990000 |  | 0,81 |  | 17,25 |  | 17.2522 | 0,00% | 1280636.3391 | 80,64%
024184 | IOPES | POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA 360G TEL 5905 (LABOR) | Material | UN | 0,4420000 |  | 36,39 |  | 16,08 |  | 16.0844 | 0,00% | 1280652.4235 | 80,64%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 0,8699886 |  | 17,80 |  | 15,49 |  | 15.4858 | 0,00% | 1280667.9093 | 80,64%
00003848 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 14,30 |  | 14,30 |  | 14.3 | 0,00% | 1280682.2093 | 80,64%
00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 6,0000000 |  | 2,31 |  | 13,86 |  | 13.86 | 0,00% | 1280696.0693 | 80,64%
024015 | IOPES | ADITIVO SIKA 1 (LABOR) | Material | KG | 1,2000000 |  | 10,47 |  | 12,56 |  | 12.564 | 0,00% | 1280708.6333 | 80,64%
00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 2,5703000 |  | 4,81 |  | 12,36 |  | 12.3631 | 0,00% | 1280720.9964 | 80,64%
00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 10,9723600 |  | 1,12 |  | 12,29 |  | 12.289 | 0,00% | 1280733.2855 | 80,64%
026894 | IOPES | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR) | Material | UN | 68,0000000 |  | 0,17 |  | 11,56 |  | 11.56 | 0,00% | 1280744.8455 | 80,64%
00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,4773062 |  | 22,84 |  | 10,90 |  | 10.9017 | 0,00% | 1280755.7472 | 80,64%
00001901 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 7,0000000 |  | 1,43 |  | 10,01 |  | 10.01 | 0,00% | 1280765.7572 | 80,64%
020518 | IOPES | BRITA 2 (LABOR) | Material | m³ | 0,0455100 |  | 188,52 |  | 8,58 |  | 8.5795 | 0,00% | 1280774.3367 | 80,64%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 5,5953833 |  | 1,44 |  | 8,06 |  | 8.0574 | 0,00% | 1280782.394 | 80,64%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 9,0650000 |  | 0,87 |  | 7,89 |  | 7.8865 | 0,00% | 1280790.2806 | 80,65%
00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 6,84 |  | 6,84 |  | 6.84 | 0,00% | 1280797.1206 | 80,65%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 0,3305049 |  | 18,91 |  | 6,25 |  | 6.2498 | 0,00% | 1280803.3704 | 80,65%
00003897 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3,0000000 |  | 2,03 |  | 6,09 |  | 6.09 | 0,00% | 1280809.4604 | 80,65%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 5,5953833 |  | 1,03 |  | 5,76 |  | 5.7632 | 0,00% | 1280815.2237 | 80,65%
163358 | SBC | PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA | Material | UN | 9,2790000 |  | 0,56 |  | 5,20 |  | 5.1962 | 0,00% | 1280820.4199 | 80,65%
00043682 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | Material | m² | 0,1779576 |  | 29,19 |  | 5,19 |  | 5.1946 | 0,00% | 1280825.6145 | 80,65%
020505 | IOPES | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) | Material | KG | 5,1344000 |  | 1,00 |  | 5,13 |  | 5.1344 | 0,00% | 1280830.7489 | 80,65%
010111 | IOPES | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra | H | 0,1820000 |  | 26,37 |  | 4,80 |  | 4.7993 | 0,00% | 1280835.5483 | 80,65%
00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1,5000000 |  | 3,13 |  | 4,70 |  | 4.695 | 0,00% | 1280840.2433 | 80,65%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,2615336 |  | 17,80 |  | 4,66 |  | 4.6553 | 0,00% | 1280844.8986 | 80,65%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,1577382 |  | 29,40 |  | 4,64 |  | 4.6375 | 0,00% | 1280849.5361 | 80,65%
00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 0,3261200 |  | 13,96 |  | 4,55 |  | 4.5526 | 0,00% | 1280854.0887 | 80,65%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,1781250 |  | 3,70 |  | 4,36 |  | 4.3591 | 0,00% | 1280858.4478 | 80,65%
020517 | IOPES | BRITA 1 (LABOR) | Material | m³ | 0,0194620 |  | 188,52 |  | 3,67 |  | 3.669 | 0,00% | 1280862.1167 | 80,65%
010121 | IOPES | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra | H | 0,1372000 |  | 26,37 |  | 3,62 |  | 3.618 | 0,00% | 1280865.7347 | 80,65%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 13,0471814 |  | 0,27 |  | 3,52 |  | 3.5227 | 0,00% | 1280869.2574 | 80,65%
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,1027029 |  | 31,09 |  | 3,19 |  | 3.193 | 0,00% | 1280872.4505 | 80,65%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,2679716 |  | 10,59 |  | 2,84 |  | 2.8378 | 0,00% | 1280875.2883 | 80,65%
080125 | IOPES | BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) | Equipamento | H | 0,0528360 |  | 52,52 |  | 2,77 |  | 2.7749 | 0,00% | 1280878.0632 | 80,65%
020988 | IOPES | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) | Material | M | 0,1400000 |  | 19,11 |  | 2,68 |  | 2.6754 | 0,00% | 1280880.7386 | 80,65%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,5452795 |  | 1,65 |  | 2,55 |  | 2.5497 | 0,00% | 1280883.2883 | 80,65%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1440226 |  | 16,18 |  | 2,33 |  | 2.3303 | 0,00% | 1280885.6186 | 80,65%
000200 | SBC | PEDRA BRITADA #1 E 2 | Material | m³ | 0,0090000 |  | 208,91 |  | 1,88 |  | 1.8802 | 0,00% | 1280887.4988 | 80,65%
069512 | IOPES | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) | Material | M | 12,2200000 |  | 0,14 |  | 1,71 |  | 1.7108 | 0,00% | 1280889.2096 | 80,65%
00039014 | SINAPI | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | Material | KG | 0,1326000 |  | 12,88 |  | 1,71 |  | 1.7079 | 0,00% | 1280890.9175 | 80,65%
000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material | m³ | 0,0060000 |  | 266,48 |  | 1,60 |  | 1.5989 | 0,00% | 1280892.5164 | 80,65%
00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 1,2581920 |  | 0,84 |  | 1,06 |  | 1.0569 | 0,00% | 1280893.5733 | 80,65%
028008 | IOPES | DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) | Material | L | 0,0560000 |  | 18,79 |  | 1,05 |  | 1.0522 | 0,00% | 1280894.6255 | 80,65%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000313 |  | 32.664,80 |  | 1,02 |  | 1.0224 | 0,00% | 1280895.6479 | 80,65%
00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0,0347406 |  | 28,62 |  | 0,99 |  | 0.99428 | 0,00% | 1280896.6422 | 80,65%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0002288 |  | 4.322,21 |  | 0,99 |  | 0.98892 | 0,00% | 1280897.6311 | 80,65%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,5452795 |  | 0,60 |  | 0,93 |  | 0.92717 | 0,00% | 1280898.5583 | 80,65%
027010 | IOPES | ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) | Material | KG | 0,0343000 |  | 22,60 |  | 0,78 |  | 0.77518 | 0,00% | 1280899.3335 | 80,65%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 0,8219959 |  | 0,82 |  | 0,67 |  | 0.67404 | 0,00% | 1280900.0075 | 80,65%
020985 | IOPES | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) | Material | M | 0,0700000 |  | 6,74 |  | 0,47 |  | 0.4718 | 0,00% | 1280900.4793 | 80,65%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 46,0898435 |  | 0,01 |  | 0,46 |  | 0.4609 | 0,00% | 1280900.9402 | 80,65%
026569 | IOPES | PREGO 18X27 (LABOR) | Material | KG | 0,0210000 |  | 21,34 |  | 0,45 |  | 0.44814 | 0,00% | 1280901.3883 | 80,65%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000502 |  | 8.030,10 |  | 0,40 |  | 0.40311 | 0,00% | 1280901.7914 | 80,65%
00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material | UN | 0,0048392 |  | 70,55 |  | 0,34 |  | 0.34141 | 0,00% | 1280902.1329 | 80,65%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 0,0368735 |  | 6,15 |  | 0,23 |  | 0.22677 | 0,00% | 1280902.3596 | 80,65%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0000066 |  | 17.451,21 |  | 0,12 |  | 0.11518 | 0,00% | 1280902.4748 | 80,65%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 9,0650000 |  | 0,01 |  | 0,09 |  | 0.09065 | 0,00% | 1280902.5655 | 80,65%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0080716 |  | 10,43 |  | 0,08 |  | 0.084187 | 0,00% | 1280902.6496 | 80,65%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000240 |  | 1.586,45 |  | 0,04 |  | 0.038075 | 0,00% | 1280902.6877 | 80,65%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 16.393,19
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 312.239,82
[11 empty] | Material |  |  | R$ 911.384,16
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 10.231,85
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 443,18
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 30.210,48
[10 empty] | Total sem BDI |  | 1285813.59
[10 empty] | Total do BDI |  | 302364.28
[10 empty] | Total Geral |  | 1588177.87
_______________________________________________________________ inprojectprojetos@outlook.com Setor de Engenharia