## JUNHO 2023
I | OBRA: COFFITO
T | ORÇAMENTO DETALHADO |  | JUNHO |  |  | 2023
E | PREGÃO ELETRÔNICO - 04/2023
M | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QTD. | P.U. Material | P.U. Mão de Obra | Valor Total sem BDI | BDI EQUIP. | BDI MAT E SERV. | Valor Total com BDI
1 | PRELIMINARES
1.1 | Anotação no CREA - DF | vb | 1 |  | 351.21 | 351.21 |  | 22.88% | 431.5668
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  |  | 351.21 |  |  | 431.5668
2 | IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | Engenheiros da Obra | mês | 5 |  | 18200 | 91000 |  | 22.88% | 111820.8
2.2 | Encarregado da Obra | mês | 5 |  | 7000 | 35000 |  | 22.88% | 43008
2.3 | Implantação do Canteiro de Obras | vb | 1 | 12000 | 1452.6225 | 13452.6225 |  | 22.88% | 16530.5825
2.4 | Placa da Obra | pç | 1 |  | 500 | 500 |  | 22.88% | 614.4
2.5 | Remoção de Entulhos | m³ | 90 |  | 65 | 5850 |  | 22.88% | 7188.48
2.6 | E.P.I. | un | 48 | 180 |  | 8640 |  | 22.88% | 10616.832
2.7 | Técnico de Segurança do Trabalho | H/h | 1232 | 0 | 22 | 27104 |  | 22.88% | 33305.3952
2.8 | Execução de furos em laje com perfuratriz diamantada | un | 50 |  | 92 | 4600 |  | 22.88% | 5652.48
2.9 | Remoção da instalaçao hidráulica existente | vb | 1 |  | 6500 | 6500 |  | 22.88% | 7987.2
2.10 | Transporte Vertical e Horizontal | un | 1 |  | 27500 | 27500 |  | 22.88% | 33792
2.11 | As Built | un. | 33 |  | 120 | 3960 |  | 22.88% | 4866.048
| SUBTOTAL IMPLANTAÇÃO + ADM |  |  |  |  | 224106.6225 |  |  | 275382.2177
3 | AR CONDICIONADO
3.1 | EQUIPAMENTOS
3.1.1 | Fornecimento e instalação de Unidade de Resfriamento de água (Chiller), com condensação a AR. especificações técnicas no memorial descritivo e desenhos. Fabricante de referência Carrier modelo 30BR 170 ou equivalente técnico. ICMS18%_CIF Brasília-DF | un | 1 | 543297.42 | 72870.3 | 616167.72 | 14.02% | 22.88% | 709010.7429
3.1.2 | Fornecimento e instalação de Bombas de água gelada primária para a vazão de 98m³/h com altura manométrica de 18mca, conforme especificações técnicas no memorial descritivo e desenhos. Fabricante referência IMBIL | un | 2 | 16891.5992 | 6973.596 | 47730.3904 | 14.02% | 22.88% | 55657.9123
3.1.3 | Fornecimento e instalação de Bombas de água gelada secundária para a vazão de 108m3/h com altura manométrica de 36,60mca, conforme especificações técnicas no memorial descritivo e desenhos. Fabricante referência IMBIL | un | 2 | 27485.6689 | 11347.2945 | 77665.9268 | 14.02% | 22.88% | 90565.4303
3.1.4 | Fornecimento e instalação de Unidade de Tratamento de Ar conforme especificações técnicas no memorial descritivo e desenhos. Fabricante de referência Carrier modelo Vortex ou equivalente técnico, capacidade 15 TR. | un | 1 | 23875 | 9975.5 | 33850.5 | 14.02% | 22.88% | 39480.1694
3.1.5 | Fornecimento e instalação de unidade gabinete de ar exterior com filtros G4 +F5 especificações técnicas no memorial descritivo e desenhos. Fabricante de referência Berliner Luft modelo BBS 315 ou equivalente técnico. | un | 1 | 6213 | 2765 | 8978 | 14.02% | 22.88% | 10481.6946
3.1.6 | Fornecimento e instalação da unidade condensadora multisplit, modelo AOBG18LAT3, Fujitsu ou similar técnico. | un | 1 | 11344.092 | 6806.46 | 18150.552 | 14.02% | 22.88% | 21298.3117
3.1.7 | Fornecimento e instalação da unidade evaporadora split 9.000 Btu/h, modelo ASBG09LJCA, Fujitsu ou similar técnico. | un | 1 | 2253.84 | 1352.304 | 3606.144 | 14.02% | 22.88% | 4231.5395
3.1.8 | Fornecimento e instalação da unidade evaporadora split 7.000 Btu/h, modelo ASBG07LJCA, Fujitsu ou similar técnico. | un | 2 | 1971.84 | 1183.14 | 6309.96 | 14.02% | 22.88% | 7404.2688
3.1.9 | Fornecimento e instalação da unidade fancolete cassete 10K controle sem fio, grelha modelo referência 40HKAS, Carrier ou similar técnico. | un | 16 | 3617.67 | 2380.745 | 95974.64 | 14.02% | 22.88% | 112805.2286
3.1.10 | Fornecimento e instalação da unidade fancolete cassete 12K controle sem fio, grelha modelo referência 40HKAS, Carrier ou similar técnico. | un | 15 | 3718.25 | 2441.375 | 92394.375 | 14.02% | 22.88% | 108592.6538
3.1.11 | Fornecimento e instalação da unidade fancolete cassete 16K controle sem fio, grelha modelo referência 40HKAS, Carrier ou similar técnico. | un | 7 | 3818.83 | 2502.005 | 44245.845 | 14.02% | 22.88% | 52000.856
3.1.12 | Fornecimento e instalação da unidade fancolete cassete 20K controle sem fio, grelha modelo referência 40HKAS, Carrier ou similar técnico. | un | 6 | 4321.73 | 2705.155 | 42161.31 | 14.02% | 22.88% | 49510.3861
3.1.13 | Fornecimento e instalação da unidade fancolete cassete 25K controle sem fio, grelha modelo referência 40HKAS Carrier ou similar técnico. | un | 12 | 4903.81 | 2956.035 | 94318.14 | 14.02% | 22.88% | 110684.3996
3.1.14 | Fornecimento e instalação da unidade fancolete cassete 32K controle sem fio, grelha modelo referência 40HKA, Carrier ou similar técnico. | un | 24 | 5587.54 | 3368.19 | 214937.52 | 14.02% | 22.88% | 252233.8795
3.1.15 | Fornecimento e instalação da unidade fancolete cassete 42K controle sem fio, grelha modelo referência 40HKAS, Carrier ou similar técnico. | un | 13 | 7074.84 | 4264.74 | 147414.54 | 14.02% | 22.88% | 172994.186
| SUBTOTAL - Equipamentos |  |  |  |  | 1543905.5632 |  |  | 1796951.6593
3.2 | REDE HIDRÁULICA (MATERIAIS EM PVC-U-SCH80 OU EQUIVALENTE)
3.2.1 | REDE HIDRÁULICA - SUBSOLO
3.2.1.1 | Joelho 90 Pvc-U Sch80 6 Solda | un | 18 | 476.6502 | 227.1495 | 12668.3937 |  | 22.88% | 15566.9222
3.2.1.2 | Joelho 45 Pvc-U Sch80 6 Solda | un | 9 | 419.654 | 199.9877 | 5576.7753 |  | 22.88% | 6852.7415
3.2.1.3 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 6 6M | br | 112 | 2014.0106 | 959.7844 | 333065.0346 |  | 22.88% | 409270.3145
3.2.1.4 | Te Pvc-U Sch80 6 Solda | un | 4 | 603.5216 | 287.6105 | 3564.5284 |  | 22.88% | 4380.0925
3.2.1.5 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 6 X 4 Solda | un | 4 | 291.5318 | 138.9306 | 1721.8495 |  | 22.88% | 2115.8087
3.2.1.6 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 4 X 2 Solda | un | 4 | 206.0004 | 98.1703 | 1216.6827 |  | 22.88% | 1495.0597
3.2.1.7 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 2 6M | br | 27 | 373.0776 | 177.7915 | 14873.4667 |  | 22.88% | 18276.5159
3.2.1.8 | Valvula Esfera Pvc-U Sch80 Pe/Epdm 2 Solda | un | 4 | 216.2294 | 103.0449 | 1277.0973 |  | 22.88% | 1569.2972
3.2.1.9 | Te Pvc-U Sch80 2 Solda | un | 4 | 133.8674 | 63.795 | 790.6497 |  | 22.88% | 971.5503
3.2.1.10 | Joelho 90 Pvc-U Sch80 2 Solda | un | 6 | 42.3258 | 20.1705 | 374.9779 |  | 22.88% | 460.7729
3.2.1.11 | Luva Pvc-U Sch80 2 Solda | un | 25 | 49.3218 | 23.5045 | 1820.6572 |  | 22.88% | 2237.2236
3.2.1.12 | Luva Pvc-U Sch80 6 Solda | un | 87 | 286.253 | 136.4149 | 36772.1114 |  | 22.88% | 45185.5705
3.2.1.13 | Adesivo Pvc-U Sch80 717 Cinza Galao 3.785Lt - 10142 | un | 6 | 1681.584 | 801.3652 | 14897.6952 |  | 22.88% | 18306.2879
3.2.1.14 | Adesivo Pvc-U Sch80 717 Cinza Lata 473Ml - 10148 | un | 5 | 210.198 | 100.1707 | 1551.8433 |  | 22.88% | 1906.905
3.2.1.15 | Primer Pvc-U / Cpvc Sch80 P-68 Transp Galao 3.785Lt 10207 | un | 4 | 928.0194 | 442.2511 | 5481.0822 |  | 22.88% | 6735.1538
| SUBTOTAL - REDE HIDRÁULICA - SUBSOLO |  |  |  |  | 435652.8451 |  |  | 535330.2161
3.2.2 | REDE HIDRÁULICA - BAGP'S E BAGS'S
3.2.2.1 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 6 6M | br | 3 | 2014.0106 | 959.7844 | 8921.3849 |  | 22.88% | 10962.5977
3.2.2.2 | Flange Femea Pvc-U Sch80 6 Solda | un | 48 | 364.6188 | 173.7605 | 25842.2047 |  | 22.88% | 31754.9012
3.2.2.3 | Filtro Y Ferro Fundido 6 Flangeado 150 Lbs | un | 4 | 2364.224 | 1126.6799 | 13963.6155 |  | 22.88% | 17158.4907
3.2.2.4 | Junta De Expansao De Borracha Fl 150 Lbs Ansi 6 X 150Mm | un | 8 | 1152.8666 | 549.4029 | 13618.1562 |  | 22.88% | 16733.9904
3.2.2.5 | Valvula Retencao Portinhola Pvc-U Epdm 160 (6 ) | un | 4 | 548.0094 | 261.1559 | 3236.6614 |  | 22.88% | 3977.2095
3.2.2.6 | Valvula Borboleta Pvc-U Epdm 160 (6 ) | un | 8 | 1865.7908 | 889.1496 | 22039.5236 |  | 22.88% | 27082.1666
3.2.2.7 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 6 X 4 Solda | un | 4 | 291.5318 | 138.9306 | 1721.8495 |  | 22.88% | 2115.8087
3.2.2.8 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 4 X 3 Solda | un | 4 | 178.4934 | 85.0617 | 1054.2204 |  | 22.88% | 1295.426
3.2.2.9 | Flange Macho Pvc-U Sch80 3 Solda | un | 3 | 155.7882 | 74.2415 | 690.089 |  | 22.88% | 847.9813
3.2.2.10 | Colar Tomada Contra Perdas Pp 160Mm X 3/4 | un | 8 | 77.9524 | 37.1485 | 920.8073 |  | 22.88% | 1131.488
3.2.2.11 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 3/4 X 1/2 R/R | un | 8 | 43.2904 | 20.6302 | 511.3648 |  | 22.88% | 628.3651
3.2.2.12 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 1/2 6M | br | 2 | 100.1806 | 47.7414 | 295.8441 |  | 22.88% | 363.5332
3.2.2.13 | Te Pvc-U Sch80 1/2 Solda | un | 8 | 29.5846 | 14.0987 | 349.466 |  | 22.88% | 429.4238
3.2.2.14 | Valvula Esfera Pvc-U Sch80 Pe/Epdm 1/2 Solda | un | 16 | 69.8222 | 33.274 | 1649.5397 |  | 22.88% | 2026.9544
3.2.2.15 | Ponta Roscada Pvc-U Sch80 1/2 Bsp | un | 8 | 4.8654 | 2.3186 | 57.4722 |  | 22.88% | 70.6218
3.2.2.16 | Luva 1/2 Bsp Galv Ref: 270 | un | 8 | 7.3458 | 3.5007 | 86.7717 |  | 22.88% | 106.6251
3.2.2.17 | Manometro 4 Inf 1/2 Npt Esc 100Kgf/Cm/Lbf/Pol P/Gli A/I | un | 4 | 298.5066 | 142.2544 | 1763.0442 |  | 22.88% | 2166.4287
3.2.2.18 | Tubo Sifao Trombeta 1/2 Npt Latao Mod61 | un | 4 | 122.1438 | 58.2081 | 721.4076 |  | 22.88% | 886.4656
3.2.2.19 | Valvula Esfera Mini Total Inox Ff Bsp 1/2 | un | 4 | 113.685 | 54.177 | 671.4481 |  | 22.88% | 825.0754
3.2.2.20 | Luva Pvc-U Sch80 6 Solda | un | 2 | 286.253 | 136.4149 | 845.3359 |  | 22.88% | 1038.7487
3.2.2.21 | Adesivo Pvc-U Sch80 717 Cinza Lata 946Ml | un | 6 | 519.3364 | 247.4917 | 4600.9687 |  | 22.88% | 5653.6704
3.2.2.22 | Primer Pvc-U / Cpvc Sch80 P-68 Transp Lata 946Ml 10209 | un | 3 | 242.475 | 115.5524 | 1074.0821 |  | 22.88% | 1319.8321
| SUBTOTAL - REDE HIDRÁULICA - BAGP'S E BAGS'S |  |  |  |  | 104635.2576 |  |  | 128575.8045
3.2.3 | REDE HIDRÁULICA - CHILLER
3.2.3.1 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 6 6M | br | 2 | 2014.0106 | 959.7844 | 5947.5899 |  | 22.88% | 7308.3985
3.2.3.2 | Flange Femea Pvc-U Sch80 6 Solda | un | 6 | 364.6188 | 173.7605 | 3230.2756 |  | 22.88% | 3969.3626
3.2.3.3 | Filtro Y Ferro Fundido 6 Flangeado 150 Lbs | un | 1 | 2364.224 | 1126.6799 | 3490.9039 |  | 22.88% | 4289.6227
3.2.3.4 | Junta De Expansao De Borracha Fl 150 Lbs Ansi 6 X 150Mm | un | 2 | 1152.8666 | 549.4029 | 3404.5391 |  | 22.88% | 4183.4976
3.2.3.5 | Valvula Borboleta Pvc-U Epdm 160 (6 ) | un | 2 | 1865.7908 | 889.1496 | 5509.8809 |  | 22.88% | 6770.5416
3.2.3.6 | Colar Tomada Contra Perdas Pp 160Mm X 3/4 | un | 3 | 77.9524 | 37.1485 | 345.3027 |  | 22.88% | 424.308
3.2.3.7 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 3/4 X 1/2 Solda | un | 3 | 6.837 | 3.2582 | 30.2856 |  | 22.88% | 37.2149
3.2.3.8 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 1/2 6M | br | 1 | 100.1806 | 47.7414 | 147.922 |  | 22.88% | 181.7666
3.2.3.9 | Te Pvc-U Sch80 1/2 Solda | un | 1 | 29.5846 | 14.0987 | 43.6833 |  | 22.88% | 53.678
3.2.3.10 | Valvula Esfera Pvc-U Sch80 Pe/Epdm 1/2 Solda | un | 2 | 69.8222 | 33.274 | 206.1925 |  | 22.88% | 253.3693
3.2.3.11 | Ponta Roscada Pvc-U Sch80 1/2 Bsp | un | 1 | 4.8654 | 2.3186 | 7.184 |  | 22.88% | 8.8277
3.2.3.12 | Luva 1/2 Bsp Galv Ref: 270 | un | 1 | 7.3458 | 3.5007 | 10.8465 |  | 22.88% | 13.3281
3.2.3.13 | Manometro 4 Inf 1/2 Npt Esc 100Kgf/Cm/Lbf/Pol P/Gli A/I | un | 1 | 298.5066 | 142.2544 | 440.761 |  | 22.88% | 541.6072
3.2.3.14 | Tubo Sifao Trombeta 1/2 Npt Latao Mod61 | un | 1 | 122.1438 | 58.2081 | 180.3519 |  | 22.88% | 221.6164
3.2.3.15 | Valvula Esfera Mini Total Inox Ff Bsp 1/2 | un | 1 | 113.685 | 54.177 | 167.862 |  | 22.88% | 206.2688
3.2.3.16 | Adesivo Pvc-U Sch80 717 Cinza Lata 473Ml - 10148 | un | 1 | 210.198 | 100.1707 | 310.3687 |  | 22.88% | 381.381
3.2.3.17 | Primer Pvc-U / Cpvc Sch80 P-68 Transp Lata 473Ml 10211 | un | 1 | 170.0028 | 81.0155 | 251.0183 |  | 22.88% | 308.4513
| SUBTOTAL - REDE HIDRÁULICA - CHILLER |  |  |  |  | 23724.9678 |  |  | 29153.2404
3.2.4 | REDE HIDRÁULICA - PRUMADA
3.2.4.1 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 6 6M | br | 4 | 2014.0106 | 959.7844 | 11895.1798 |  | 22.88% | 14616.7969
3.2.4.2 | Te Pvc-U Sch80 6 Solda | un | 2 | 603.5216 | 287.6105 | 1782.2642 |  | 22.88% | 2190.0462
3.2.4.3 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 6 X 4 Solda | un | 2 | 291.5318 | 138.9306 | 860.9248 |  | 22.88% | 1057.9043
3.2.4.4 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 4 X 3 Solda | un | 2 | 178.4934 | 85.0617 | 527.1102 |  | 22.88% | 647.713
3.2.4.5 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 6 X 4 Solda | un | 2 | 291.5318 | 138.9306 | 860.9248 |  | 22.88% | 1057.9043
3.2.4.6 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 4 6M | br | 18 | 1074.3418 | 511.9816 | 28553.8219 |  | 22.88% | 35086.9364
3.2.4.7 | Te Pvc-U Sch80 4 Solda | un | 6 | 236.5708 | 112.7387 | 2095.857 |  | 22.88% | 2575.3891
3.2.4.8 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 4 X 2 Solda | un | 2 | 206.0004 | 98.1703 | 608.3413 |  | 22.88% | 747.5298
3.2.4.9 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2 X 1.1/2 Solda | un | 2 | 67.8612 | 32.3395 | 200.4014 |  | 22.88% | 246.2533
3.2.4.10 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 4 X 2.1/2 Solda | un | 4 | 158.1838 | 75.3831 | 934.2675 |  | 22.88% | 1148.028
3.2.4.11 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 4 X 3 Solda | un | 2 | 178.4934 | 85.0617 | 527.1102 |  | 22.88% | 647.713
3.2.4.12 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 2.1/2 6M | br | 6 | 523.216 | 249.3406 | 4635.3394 |  | 22.88% | 5695.905
3.2.4.13 | Joelho 90 Pvc-U Sch80 2.1/2 Solda | un | 1 | 70.8928 | 33.7842 | 104.677 |  | 22.88% | 128.6271
3.2.4.14 | Te Pvc-U Sch80 2.1/2 Solda | un | 1 | 164.0032 | 78.1563 | 242.1595 |  | 22.88% | 297.5656
3.2.4.15 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2.1/2 X 1 Solda | un | 1 | 96.1738 | 45.832 | 142.0058 |  | 22.88% | 174.4967
3.2.4.16 | Ponta Roscada Pvc-U Sch80 1 Bsp | un | 1 | 8.9252 | 4.2533 | 13.1785 |  | 22.88% | 16.1938
3.2.4.17 | Purgador Ventosa Eliminador De Ar 1 Bsp | un | 1 | 206.4032 | 98.3622 | 304.7654 |  | 22.88% | 374.4958
3.2.4.18 | Luva Pvc-U Sch80 6 Solda | un | 2 | 286.253 | 136.4149 | 845.3359 |  | 22.88% | 1038.7487
3.2.4.19 | Luva Pvc-U Sch80 2.1/2 Solda | un | 5 | 107.3462 | 51.1562 | 792.5122 |  | 22.88% | 973.839
3.2.4.20 | Luva Pvc-U Sch80 4 Solda | un | 17 | 166.4306 | 79.3131 | 4177.6434 |  | 22.88% | 5133.4882
3.2.4.21 | Adesivo Pvc-U Sch80 717 Cinza Galao 3.785Lt - 10142 | un | 1 | 1681.584 | 801.3652 | 2482.9492 |  | 22.88% | 3051.048
3.2.4.22 | Primer Pvc-U / Cpvc Sch80 P-68 Transp Lata 946Ml 10209 | un | 2 | 242.475 | 115.5524 | 716.0548 |  | 22.88% | 879.8881
| SUBTOTAL - REDE HIDRÁULICA - PRUMADA |  |  |  |  | 63302.8243 |  |  | 77786.5105
3.2.5 | REDE HIDRÁULICA - FANCOLETES 1"
3.2.5.1 | Mangueira de borracha 700 mm (macho fixo + fêmea giratória + niple cônico) | un | 66 | 170.66 | 34.454 | 13537.524 |  | 22.88% | 16634.9095
3.2.5.2 | Valvula Esfera Pvc-U Sch80 Pe/Epdm 1 Solda | un | 66 | 101.601 | 48.4183 | 9901.2764 |  | 22.88% | 12166.6885
3.2.5.3 | Uniao Pvc-U Sch80 1 Solda | un | 46 | 47.1064 | 22.4487 | 3199.5361 |  | 22.88% | 3931.59
3.2.5.4 | Ponta Roscada Pvc-U Sch80 1 Bsp | un | 46 | 8.9252 | 4.2533 | 606.2127 |  | 22.88% | 744.9142
3.2.5.5 | Adesivo Pvc-U Sch80 717 Cinza Lata 473Ml - 10148 | un | 3 | 210.198 | 100.1707 | 931.106 |  | 22.88% | 1144.143
3.2.5.6 | Primer Pvc-U / Cpvc Sch80 P-68 Transp Lata 473Ml 10211 | un | 2 | 161.7666 | 77.0905 | 477.7142 |  | 22.88% | 587.0152
| SUBTOTAL - REDE HIDRÁULICA - FANCOLETES 1" |  |  |  |  | 28653.3694 |  |  | 35209.2603
3.2.6 | REDE HIDRÁULICA - FANCOLETES 3/4"
3.2.6.1 | Mangueira de borracha 700 mm (macho fixo + fêmea giratória + niple cônico) | un | 120 | 122.218 | 19.902 | 17054.4 |  | 22.88% | 20956.4467
3.2.6.2 | Valvula Esfera Pvc-U Sch80 Pe/Epdm 3/4 Solda | un | 120 | 76.8182 | 36.608 | 13611.1444 |  | 22.88% | 16725.3742
3.2.6.3 | Uniao Pvc-U Sch80 3/4 Solda | un | 136 | 41.499 | 19.7765 | 8333.4687 |  | 22.88% | 10240.1663
3.2.6.4 | Ponta Roscada Pvc-U Sch80 3/4 Bsp | un | 136 | 7.8758 | 3.7532 | 1581.5497 |  | 22.88% | 1943.4083
3.2.6.5 | Adesivo Pvc-U Sch80 717 Cinza Lata 946Ml - 10145 | un | 3 | 318.954 | 151.9987 | 1412.8582 |  | 22.88% | 1736.1202
3.2.6.6 | Primer Pvc-U / Cpvc Sch80 P-68 Transp Lata 946Ml 10209 | un | 2 | 242.475 | 115.5524 | 716.0548 |  | 22.88% | 879.8881
| SUBTOTAL - REDE HIDRÁULICA - FANCOLETES 3/4" |  |  |  |  | 42709.4757 |  |  | 52481.4038
3.2.7 | REDE HIDRÁULICA - FANCOIL 2"
3.2.7.1 | Valvula Esfera Pvc-U Sch80 Pe/Epdm 2 Solda | un | 2 | 1057.4422 | 634.4653 | 3383.8151 |  | 22.88% | 4158.032
3.2.7.2 | Uniao Pvc-U Sch80 2 Solda | un | 2 | 164.194 | 98.5164 | 525.4208 |  | 22.88% | 645.6371
3.2.7.3 | Ponta Roscada Pvc-U Sch80 2 Bsp | un | 2 | 35.934 | 21.5604 | 114.9888 |  | 22.88% | 141.2982
3.2.7.4 | Adesivo Pvc-U Sch80 717 Cinza Lata 237Ml - 10151 | un | 1 | 119.5044 | 56.9503 | 176.4547 |  | 22.88% | 216.8275
3.2.7.5 | Primer Pvc-U / Cpvc Sch80 P-68 Transp Lata 237Ml 10213 | un | 1 | 110.664 | 52.7373 | 163.4013 |  | 22.88% | 200.7876
| SUBTOTAL - REDE HIDRÁULICA - FANCOIL 2" |  |  |  |  | 4364.0807 |  |  | 5362.5824
3.2.8 | REDE HIDRÁULICA - TÉRREO
3.2.8.1 | Flange Femea Pvc-U Sch80 3 Solda | un | 4 | 155.7882 | 74.2415 | 920.1186 |  | 22.88% | 1130.6418
3.2.8.2 | Valvula Borboleta Pvc-U Epdm 90 (3) | un | 2 | 1174.9358 | 559.9201 | 3469.7118 |  | 22.88% | 4263.5818
3.2.8.3 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 3 6M | br | 1 | 742.5512 | 353.8656 | 1096.4168 |  | 22.88% | 1347.2769
3.2.8.4 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 2.1/2 6M | br | 4 | 523.216 | 249.3406 | 3090.2262 |  | 22.88% | 3797.27
3.2.8.5 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 2 6M | br | 3 | 373.0776 | 177.7915 | 1652.6074 |  | 22.88% | 2030.724
3.2.8.6 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 1.1/2 6M | br | 3 | 263.728 | 125.6806 | 1168.2257 |  | 22.88% | 1435.5158
3.2.8.7 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 1.1/4 6M | br | 4 | 215.4238 | 102.661 | 1272.3393 |  | 22.88% | 1563.4505
3.2.8.8 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 1 6M | br | 11 | 166.314 | 79.2576 | 2701.2872 |  | 22.88% | 3319.3417
3.2.8.9 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 3/4 6M | br | 2 | 140.1108 | 66.7703 | 413.7623 |  | 22.88% | 508.4311
3.2.8.10 | Te Pvc-U Sch80 3 Solda | un | 2 | 204.3998 | 97.4075 | 603.6146 |  | 22.88% | 741.7216
3.2.8.11 | Te Pvc-U Sch80 2.1/2 Solda | un | 6 | 164.0032 | 78.1563 | 1452.9573 |  | 22.88% | 1785.3939
3.2.8.12 | Te Pvc-U Sch80 2 Solda | un | 6 | 133.8674 | 63.795 | 1185.9745 |  | 22.88% | 1457.3255
3.2.8.13 | Te Pvc-U Sch80 1.1/2 Solda | un | 6 | 110.028 | 52.4343 | 974.7736 |  | 22.88% | 1197.8017
3.2.8.14 | Te Pvc-U Sch80 1.1/4 Solda | un | 4 | 92.0186 | 43.8518 | 543.4816 |  | 22.88% | 667.8302
3.2.8.15 | Te Pvc-U Sch80 1 Solda | un | 2 | 40.6616 | 19.3774 | 120.0781 |  | 22.88% | 147.5519
3.2.8.16 | Joelho 90 Pvc-U Sch80 1.1/4 Solda | un | 2 | 21.9314 | 10.4515 | 64.7658 |  | 22.88% | 79.5842
3.2.8.17 | Joelho 90 Pvc-U Sch80 1 Solda | un | 8 | 16.7162 | 7.9662 | 197.4589 |  | 22.88% | 242.6376
3.2.8.18 | Joelho 90 Pvc-U Sch80 3/4 Solda | un | 2 | 10.9498 | 5.2182 | 32.3359 |  | 22.88% | 39.7344
3.2.8.19 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 3 X 2.1/2 Solda | un | 2 | 131.334 | 62.5877 | 387.8434 |  | 22.88% | 476.582
3.2.8.20 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 3 X 2 Solda | un | 2 | 128.7158 | 61.34 | 380.1116 |  | 22.88% | 467.0811
3.2.8.21 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2 X 1.1/4 Solda | un | 2 | 52.5442 | 25.0401 | 155.1687 |  | 22.88% | 190.6713
3.2.8.22 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2.1/2 X 2 Solda | un | 4 | 80.8144 | 38.5124 | 477.3072 |  | 22.88% | 586.5151
3.2.8.23 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2 X 1.1/2 Solda | un | 4 | 67.8612 | 32.3395 | 400.8028 |  | 22.88% | 492.5065
3.2.8.24 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2.1/2 X 1 Solda | un | 4 | 96.1738 | 45.832 | 568.0231 |  | 22.88% | 697.9868
3.2.8.25 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2 X 1 Solda | un | 4 | 42.4636 | 20.2362 | 250.7992 |  | 22.88% | 308.182
3.2.8.26 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/2 X 1.1/4 Solda | un | 4 | 39.1882 | 18.6753 | 231.4539 |  | 22.88% | 284.4106
3.2.8.27 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/2 X 1 Solda | un | 6 | 34.3228 | 16.3567 | 304.0768 |  | 22.88% | 373.6495
3.2.8.28 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/4 X 1 Solda | un | 4 | 28.6518 | 13.6541 | 169.2237 |  | 22.88% | 207.9421
3.2.8.29 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/4 X 1 Solda | un | 4 | 28.6518 | 13.6541 | 169.2237 |  | 22.88% | 207.9421
3.2.8.30 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1 X 3/4 Solda | un | 2 | 16.3558 | 7.7944 | 48.3004 |  | 22.88% | 59.3516
3.2.8.31 | Luva Pvc-U Sch80 2.1/2 Solda | un | 3 | 107.3462 | 51.1562 | 475.5073 |  | 22.88% | 584.3034
3.2.8.32 | Luva Pvc-U Sch80 2 Solda | un | 2 | 49.3218 | 23.5045 | 145.6526 |  | 22.88% | 178.9779
3.2.8.33 | Luva Pvc-U Sch80 1.1/2 Solda | un | 2 | 43.8628 | 20.903 | 129.5316 |  | 22.88% | 159.1684
3.2.8.34 | Luva Pvc-U Sch80 1.1/4 Solda | un | 3 | 40.7676 | 19.428 | 180.5867 |  | 22.88% | 221.9049
3.2.8.35 | Luva Pvc-U Sch80 1 Solda | un | 10 | 30.8354 | 14.6947 | 455.3013 |  | 22.88% | 559.4742
3.2.8.36 | Luva Pvc-U Sch80 3/4 Solda | un | 1 | 25.5566 | 12.1791 | 37.7357 |  | 22.88% | 46.3696
3.2.8.37 | Adesivo Pvc-U Sch80 717 Cinza Galao 3.785Lt - 10142 | un | 1 | 1681.584 | 801.3652 | 2482.9492 |  | 22.88% | 3051.048
3.2.8.38 | Primer Pvc-U / Cpvc Sch80 P-68 Transp Lata 946Ml 10209 | un | 2 | 242.475 | 115.5524 | 716.0548 |  | 22.88% | 879.8881
| SUBTOTAL - REDE HIDRÁULICA - TÉRREO |  |  |  |  | 29125.7892 |  |  | 35789.7698
3.2.9 | REDE HIDRÁULICA - MEZANINO
3.2.9.1 | Valvula Esfera Pvc-U Sch80 Pe/Epdm 1.1/2 Solda | un | 2 | 158.7562 | 75.6559 | 468.8241 |  | 22.88% | 576.0911
3.2.9.2 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 4 6M | br | 2 | 1074.3418 | 511.9816 | 3172.6469 |  | 22.88% | 3898.5485
3.2.9.3 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 1.1/2 6M | br | 4 | 263.728 | 125.6806 | 1557.6343 |  | 22.88% | 1914.021
3.2.9.4 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 1.1/4 6M | br | 4 | 215.4238 | 102.661 | 1272.3393 |  | 22.88% | 1563.4505
3.2.9.5 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 1 6M | br | 5 | 166.314 | 79.2576 | 1227.8578 |  | 22.88% | 1508.7917
3.2.9.6 | Te Pvc-U Sch80 4 Solda | un | 4 | 236.5708 | 112.7387 | 1397.238 |  | 22.88% | 1716.9261
3.2.9.7 | Te Pvc-U Sch80 1.1/2 Solda | un | 4 | 110.028 | 52.4343 | 649.849 |  | 22.88% | 798.5345
3.2.9.8 | Te Pvc-U Sch80 1.1/4 Solda | un | 4 | 92.0186 | 43.8518 | 543.4816 |  | 22.88% | 667.8302
3.2.9.9 | Joelho 90 Pvc-U Sch80 4 Solda | un | 6 | 169.3562 | 80.7073 | 1500.3812 |  | 22.88% | 1843.6684
3.2.9.10 | Joelho 90 Pvc-U Sch80 1.1/2 Solda | un | 6 | 26.447 | 12.6034 | 234.3025 |  | 22.88% | 287.9109
3.2.9.11 | Joelho 90 Pvc-U Sch80 1 Solda | un | 2 | 16.7162 | 7.9662 | 49.3647 |  | 22.88% | 60.6594
3.2.9.12 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 4 X 2 Solda | un | 2 | 206.0004 | 98.1703 | 608.3413 |  | 22.88% | 747.5298
3.2.9.13 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2 X 1.1/2 Solda | un | 2 | 67.8612 | 32.3395 | 200.4014 |  | 22.88% | 246.2533
3.2.9.14 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 4 X 2 Solda | un | 2 | 206.0004 | 98.1703 | 608.3413 |  | 22.88% | 747.5298
3.2.9.15 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2 X 1 Solda | un | 2 | 42.4636 | 20.2362 | 125.3996 |  | 22.88% | 154.091
3.2.9.16 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/2 X 1.1/4 Solda | un | 2 | 39.1882 | 18.6753 | 115.727 |  | 22.88% | 142.2053
3.2.9.17 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/2 X 1 Solda | un | 4 | 34.3228 | 16.3567 | 202.7178 |  | 22.88% | 249.0997
3.2.9.18 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/4 X 1 Solda | un | 6 | 28.6518 | 13.6541 | 253.8355 |  | 22.88% | 311.9131
3.2.9.19 | Luva Pvc-U Sch80 1.1/2 Solda | un | 3 | 43.8628 | 20.903 | 194.2973 |  | 22.88% | 238.7526
3.2.9.20 | Luva Pvc-U Sch80 1.1/4 Solda | un | 3 | 40.7676 | 19.428 | 180.5867 |  | 22.88% | 221.9049
3.2.9.21 | Luva Pvc-U Sch80 1 Solda | un | 4 | 30.8354 | 14.6947 | 182.1205 |  | 22.88% | 223.7897
3.2.9.22 | Adesivo Pvc-U Sch80 717 Cinza Lata 946Ml - 10145 | un | 2 | 318.954 | 151.9987 | 941.9055 |  | 22.88% | 1157.4134
3.2.9.23 | Primer Pvc-U / Cpvc Sch80 P-68 Transp Lata 946Ml 10209 | un | 1 | 242.475 | 115.5524 | 358.0274 |  | 22.88% | 439.944
| SUBTOTAL - REDE HIDRÁULICA - MEZANINO |  |  |  |  | 16045.621 |  |  | 19716.859
3.2.10 | REDE HIDRÁULICA - 2º PAVIMENTO
3.2.10.1 | Valvula Esfera Pvc-U Sch80 Pe/Epdm 2.1/2 Solda | un | 2 | 680.7638 | 324.4206 | 2010.3687 |  | 22.88% | 2470.3411
3.2.10.2 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 2.1/2 6M | br | 4 | 523.216 | 249.3406 | 3090.2262 |  | 22.88% | 3797.27
3.2.10.3 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 2 6M | br | 2 | 373.0776 | 177.7915 | 1101.7383 |  | 22.88% | 1353.816
3.2.10.4 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 1.1/2 6M | br | 1 | 263.728 | 125.6806 | 389.4086 |  | 22.88% | 478.5053
3.2.10.5 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 1.1/4 6M | br | 5 | 215.4238 | 102.661 | 1590.4241 |  | 22.88% | 1954.3132
3.2.10.6 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 1 6M | br | 15 | 166.314 | 79.2576 | 3683.5735 |  | 22.88% | 4526.3751
3.2.10.7 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 3/4 6M | br | 26 | 140.1108 | 66.7703 | 5378.9094 |  | 22.88% | 6609.6039
3.2.10.8 | Te Pvc-U Sch80 2.1/2 Solda | un | 12 | 164.0032 | 78.1563 | 2905.9145 |  | 22.88% | 3570.7878
3.2.10.9 | Te Pvc-U Sch80 2 Solda | un | 6 | 133.8674 | 63.795 | 1185.9745 |  | 22.88% | 1457.3255
3.2.10.10 | Te Pvc-U Sch80 1.1/2 Solda | un | 4 | 110.028 | 52.4343 | 649.849 |  | 22.88% | 798.5345
3.2.10.11 | Te Pvc-U Sch80 1.1/4 Solda | un | 6 | 92.0186 | 43.8518 | 815.2225 |  | 22.88% | 1001.7454
3.2.10.12 | Te Pvc-U Sch80 1 Solda | un | 18 | 40.6616 | 19.3774 | 1080.7027 |  | 22.88% | 1327.9675
3.2.10.13 | Te Pvc-U Sch80 3/4 Solda | un | 8 | 33.4748 | 15.9525 | 395.4187 |  | 22.88% | 485.8905
3.2.10.14 | Joelho 90 Pvc-U Sch80 1 Solda | un | 2 | 16.7162 | 7.9662 | 49.3647 |  | 22.88% | 60.6594
3.2.10.15 | Joelho 90 Pvc-U Sch80 3/4 Solda | un | 14 | 10.9498 | 5.2182 | 226.3516 |  | 22.88% | 278.1408
3.2.10.16 | Joelho 45 Pvc-U Sch80 1 Solda | un | 4 | 35.9022 | 17.1093 | 212.0461 |  | 22.88% | 260.5623
3.2.10.17 | Joelho 45 Pvc-U Sch80 3/4 Solda | un | 12 | 24.274 | 11.5679 | 430.1024 |  | 22.88% | 528.5098
3.2.10.18 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2.1/2 X 2 Solda | un | 2 | 80.8144 | 38.5124 | 238.6536 |  | 22.88% | 293.2576
3.2.10.19 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2.1/2 X 1.1/2 Solda | un | 2 | 75.896 | 36.1685 | 224.1291 |  | 22.88% | 275.4098
3.2.10.20 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/2 X 1.1/4 Solda | un | 2 | 39.1882 | 18.6753 | 115.727 |  | 22.88% | 142.2053
3.2.10.21 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2.1/2 X 1 Solda | un | 2 | 96.1738 | 45.832 | 284.0116 |  | 22.88% | 348.9934
3.2.10.22 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2.1/2 X 1 Solda | un | 8 | 96.1738 | 45.832 | 1136.0463 |  | 22.88% | 1395.9737
3.2.10.23 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1 X 3/4 Solda | un | 8 | 16.3558 | 7.7944 | 193.2017 |  | 22.88% | 237.4063
3.2.10.24 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2 X 1.1/2 Solda | un | 2 | 67.8612 | 32.3395 | 200.4014 |  | 22.88% | 246.2533
3.2.10.25 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2 X 1 Solda | un | 2 | 42.4636 | 20.2362 | 125.3996 |  | 22.88% | 154.091
3.2.10.26 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2 X 3/4 Solda | un | 4 | 42.665 | 20.3322 | 251.9887 |  | 22.88% | 309.6437
3.2.10.27 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/2 X 1.1/4 Solda | un | 2 | 39.1882 | 18.6753 | 115.727 |  | 22.88% | 142.2053
3.2.10.28 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/2 X 1 Solda | un | 2 | 34.3228 | 16.3567 | 101.3589 |  | 22.88% | 124.5498
3.2.10.29 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/2 X 3/4 Solda | un | 2 | 30.74 | 14.6493 | 90.7785 |  | 22.88% | 111.5487
3.2.10.30 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/4 X 1 Solda | un | 6 | 28.6518 | 13.6541 | 253.8355 |  | 22.88% | 311.9131
3.2.10.31 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/4 X 3/4 Solda | un | 4 | 21.5922 | 10.2898 | 127.5282 |  | 22.88% | 156.7066
3.2.10.32 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1 X 3/4 Solda | un | 24 | 16.3558 | 7.7944 | 579.6052 |  | 22.88% | 712.2189
3.2.10.33 | Luva Pvc-U Sch80 2.1/2 Solda | un | 3 | 107.3462 | 51.1562 | 475.5073 |  | 22.88% | 584.3034
3.2.10.34 | Luva Pvc-U Sch80 2 Solda | un | 1 | 49.3218 | 23.5045 | 72.8263 |  | 22.88% | 89.4889
3.2.10.35 | Luva Pvc-U Sch80 1.1/4 Solda | un | 5 | 40.7676 | 19.428 | 300.9778 |  | 22.88% | 369.8415
3.2.10.36 | Luva Pvc-U Sch80 1 Solda | un | 14 | 30.8354 | 14.6947 | 637.4218 |  | 22.88% | 783.2639
3.2.10.37 | Luva Pvc-U Sch80 3/4 Solda | un | 25 | 25.5566 | 12.1791 | 943.3924 |  | 22.88% | 1159.2405
3.2.10.38 | Adesivo Pvc-U Sch80 717 Cinza Galao 3.785Lt - 10142 | un | 1 | 1681.584 | 801.3652 | 2482.9492 |  | 22.88% | 3051.048
3.2.10.39 | Adesivo Pvc-U Sch80 717 Cinza Lata 473Ml - 10148 | un | 2 | 210.198 | 100.1707 | 620.7373 |  | 22.88% | 762.762
| SUBTOTAL - REDE HIDRÁULICA - 2º PAVIMENTO |  |  |  |  | 34767.7998 |  |  | 42722.6724
3.2.11 | REDE HIDRÁULICA - 3º PAVIMENTO
3.2.11.1 | Flange Femea Pvc-U Sch80 3 Solda | un | 4 | 155.7882 | 74.2415 | 920.1186 |  | 22.88% | 1130.6418
3.2.11.2 | Valvula Borboleta Pvc-U Epdm 90 (3) | un | 2 | 1174.9358 | 559.9201 | 3469.7118 |  | 22.88% | 4263.5818
3.2.11.3 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 3 6M | br | 1 | 742.5512 | 353.8656 | 1096.4168 |  | 22.88% | 1347.2769
3.2.11.4 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 2.1/2 6M | br | 4 | 523.216 | 249.3406 | 3090.2262 |  | 22.88% | 3797.27
3.2.11.5 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 2 6M | br | 2 | 373.0776 | 177.7915 | 1101.7383 |  | 22.88% | 1353.816
3.2.11.6 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 1.1/2 6M | br | 8 | 263.728 | 125.6806 | 3115.2686 |  | 22.88% | 3828.042
3.2.11.7 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 1.1/4 6M | br | 8 | 215.4238 | 102.661 | 2544.6786 |  | 22.88% | 3126.9011
3.2.11.8 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 1 6M | br | 11 | 166.314 | 79.2576 | 2701.2872 |  | 22.88% | 3319.3417
3.2.11.9 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 3/4 6M | br | 13 | 140.1108 | 66.7703 | 2689.4547 |  | 22.88% | 3304.8019
3.2.11.10 | Te Pvc-U Sch80 3 Solda | un | 2 | 204.3998 | 97.4075 | 603.6146 |  | 22.88% | 741.7216
3.2.11.11 | Te Pvc-U Sch80 2.1/2 Solda | un | 6 | 164.0032 | 78.1563 | 1452.9573 |  | 22.88% | 1785.3939
3.2.11.12 | Te Pvc-U Sch80 2 Solda | un | 2 | 133.8674 | 63.795 | 395.3248 |  | 22.88% | 485.7752
3.2.11.13 | Te Pvc-U Sch80 1.1/2 Solda | un | 12 | 110.028 | 52.4343 | 1949.5471 |  | 22.88% | 2395.6035
3.2.11.14 | Te Pvc-U Sch80 1.1/4 Solda | un | 16 | 92.0186 | 43.8518 | 2173.9266 |  | 22.88% | 2671.321
3.2.11.15 | Te Pvc-U Sch80 1 Solda | un | 6 | 40.6616 | 19.3774 | 360.2342 |  | 22.88% | 442.6558
3.2.11.16 | Joelho 90 Pvc-U Sch80 1.1/4 Solda | un | 2 | 21.9314 | 10.4515 | 64.7658 |  | 22.88% | 79.5842
3.2.11.17 | Joelho 90 Pvc-U Sch80 1 Solda | un | 8 | 16.7162 | 7.9662 | 197.4589 |  | 22.88% | 242.6376
3.2.11.18 | Joelho 90 Pvc-U Sch80 3/4 Solda | un | 12 | 10.9498 | 5.2182 | 194.0156 |  | 22.88% | 238.4064
3.2.11.19 | Joelho 45 Pvc-U Sch80 3/4 Solda | un | 4 | 24.274 | 11.5679 | 143.3675 |  | 22.88% | 176.1699
3.2.11.20 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 3 X 2.1/2 Solda | un | 2 | 131.334 | 62.5877 | 387.8434 |  | 22.88% | 476.582
3.2.11.21 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 3 X 2 Solda | un | 2 | 128.7158 | 61.34 | 380.1116 |  | 22.88% | 467.0811
3.2.11.22 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2 X 1.1/4 Solda | un | 2 | 52.5442 | 25.0401 | 155.1687 |  | 22.88% | 190.6713
3.2.11.23 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2.1/2 X 2 Solda | un | 2 | 80.8144 | 38.5124 | 238.6536 |  | 22.88% | 293.2576
3.2.11.24 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2.1/2 X 1.1/2 Solda | un | 2 | 75.896 | 36.1685 | 224.1291 |  | 22.88% | 275.4098
3.2.11.25 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2.1/2 X 1 Solda | un | 4 | 96.1738 | 45.832 | 568.0231 |  | 22.88% | 697.9868
3.2.11.26 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1 X 3/4 Solda | un | 4 | 16.3558 | 7.7944 | 96.6009 |  | 22.88% | 118.7032
3.2.11.27 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2 X 1.1/2 Solda | un | 4 | 67.8612 | 32.3395 | 400.8028 |  | 22.88% | 492.5065
3.2.11.28 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/2 X 1.1/4 Solda | un | 6 | 39.1882 | 18.6753 | 347.1809 |  | 22.88% | 426.6159
3.2.11.29 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/2 X 1 Solda | un | 8 | 34.3228 | 16.3567 | 405.4357 |  | 22.88% | 498.1994
3.2.11.30 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/2 X 3/4 Solda | un | 4 | 30.74 | 14.6493 | 181.5571 |  | 22.88% | 223.0973
3.2.11.31 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/4 X 1 Solda | un | 16 | 28.6518 | 13.6541 | 676.8948 |  | 22.88% | 831.7683
3.2.11.32 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/4 X 3/4 Solda | un | 8 | 21.5922 | 10.2898 | 255.0564 |  | 22.88% | 313.4132
3.2.11.33 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1 X 3/4 Solda | un | 10 | 16.3558 | 7.7944 | 241.5022 |  | 22.88% | 296.7579
3.2.11.34 | Luva Pvc-U Sch80 2.1/2 Solda | un | 3 | 107.3462 | 51.1562 | 475.5073 |  | 22.88% | 584.3034
3.2.11.35 | Luva Pvc-U Sch80 2 Solda | un | 1 | 49.3218 | 23.5045 | 72.8263 |  | 22.88% | 89.4889
3.2.11.36 | Luva Pvc-U Sch80 1.1/2 Solda | un | 7 | 43.8628 | 20.903 | 453.3605 |  | 22.88% | 557.0894
3.2.11.37 | Luva Pvc-U Sch80 1.1/4 Solda | un | 7 | 40.7676 | 19.428 | 421.3689 |  | 22.88% | 517.7781
3.2.11.38 | Luva Pvc-U Sch80 1 Solda | un | 10 | 30.8354 | 14.6947 | 455.3013 |  | 22.88% | 559.4742
3.2.11.39 | Luva Pvc-U Sch80 3/4 Solda | un | 12 | 25.5566 | 12.1791 | 452.8283 |  | 22.88% | 556.4355
3.2.11.40 | Adesivo Pvc-U Sch80 717 Cinza Galao 3.785Lt - 10142 | un | 1 | 1681.584 | 801.3652 | 2482.9492 |  | 22.88% | 3051.048
3.2.11.41 | Adesivo Pvc-U Sch80 717 Cinza Lata 473Ml - 10148 | un | 2 | 210.198 | 100.1707 | 620.7373 |  | 22.88% | 762.762
3.2.11.42 | Primer Pvc-U / Cpvc Sch80 P-68 Transp Lata 946Ml 10209 | un | 3 | 242.475 | 115.5524 | 1074.0821 |  | 22.88% | 1319.8321
| SUBTOTAL - REDE HIDRÁULICA - 3º PAVIMENTO |  |  |  |  | 39332.0345 |  |  | 48331.2041
3.2.12 | REDE HIDRÁULICA - 4º PAVIMENTO
3.2.12.1 | Valvula Esfera Pvc-U Sch80 Pe/Epdm 2.1/2 Solda | un | 2 | 680.7638 | 324.4206 | 2010.3687 |  | 22.88% | 2470.3411
3.2.12.2 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 2.1/2 6M | br | 5 | 523.216 | 249.3406 | 3862.7828 |  | 22.88% | 4746.5875
3.2.12.3 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 2 6M | br | 2 | 373.0776 | 177.7915 | 1101.7383 |  | 22.88% | 1353.816
3.2.12.4 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 1.1/2 6M | br | 4 | 263.728 | 125.6806 | 1557.6343 |  | 22.88% | 1914.021
3.2.12.5 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 1.1/4 6M | br | 8 | 215.4238 | 102.661 | 2544.6786 |  | 22.88% | 3126.9011
3.2.12.6 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 1 6M | br | 8 | 166.314 | 79.2576 | 1964.5725 |  | 22.88% | 2414.0667
3.2.12.7 | Tubo Pvc-U Sch80 Ind 3/4 6M | br | 19 | 140.1108 | 66.7703 | 3930.7415 |  | 22.88% | 4830.0951
3.2.12.8 | Te Pvc-U Sch80 2.1/2 Solda | un | 6 | 164.0032 | 78.1563 | 1452.9573 |  | 22.88% | 1785.3939
3.2.12.9 | Te Pvc-U Sch80 2 Solda | un | 4 | 133.8674 | 63.795 | 790.6497 |  | 22.88% | 971.5503
3.2.12.10 | Te Pvc-U Sch80 1.1/2 Solda | un | 6 | 110.028 | 52.4343 | 974.7736 |  | 22.88% | 1197.8017
3.2.12.11 | Te Pvc-U Sch80 1.1/4 Solda | un | 8 | 92.0186 | 43.8518 | 1086.9633 |  | 22.88% | 1335.6605
3.2.12.12 | Te Pvc-U Sch80 1 Solda | un | 12 | 40.6616 | 19.3774 | 720.4685 |  | 22.88% | 885.3117
3.2.12.13 | Te Pvc-U Sch80 3/4 Solda | un | 6 | 33.4748 | 15.9525 | 296.5641 |  | 22.88% | 364.4179
3.2.12.14 | Joelho 90 Pvc-U Sch80 1 Solda | un | 6 | 16.7162 | 7.9662 | 148.0942 |  | 22.88% | 181.9782
3.2.12.15 | Joelho 90 Pvc-U Sch80 3/4 Solda | un | 6 | 10.9498 | 5.2182 | 97.0078 |  | 22.88% | 119.2032
3.2.12.16 | Joelho 45 Pvc-U Sch80 3/4 Solda | un | 4 | 24.274 | 11.5679 | 143.3675 |  | 22.88% | 176.1699
3.2.12.17 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2.1/2 X 2 Solda | un | 2 | 80.8144 | 38.5124 | 238.6536 |  | 22.88% | 293.2576
3.2.12.18 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2.1/2 X 2 Solda | un | 4 | 80.8144 | 38.5124 | 477.3072 |  | 22.88% | 586.5151
3.2.12.19 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2 X 1.1/4 Solda | un | 4 | 52.5442 | 25.0401 | 310.3373 |  | 22.88% | 381.3425
3.2.12.20 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2.1/2 X 1 Solda | un | 2 | 96.1738 | 45.832 | 284.0116 |  | 22.88% | 348.9934
3.2.12.21 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2.1/2 X 1 Solda | un | 2 | 96.1738 | 45.832 | 284.0116 |  | 22.88% | 348.9934
3.2.12.22 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1 X 3/4 Solda | un | 2 | 16.3558 | 7.7944 | 48.3004 |  | 22.88% | 59.3516
3.2.12.23 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 2 X 1.1/2 Solda | un | 4 | 67.8612 | 32.3395 | 400.8028 |  | 22.88% | 492.5065
3.2.12.24 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/2 X 1.1/4 Solda | un | 4 | 39.1882 | 18.6753 | 231.4539 |  | 22.88% | 284.4106
3.2.12.25 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/2 X 1 Solda | un | 4 | 34.3228 | 16.3567 | 202.7178 |  | 22.88% | 249.0997
3.2.12.26 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/2 X 3/4 Solda | un | 2 | 30.74 | 14.6493 | 90.7785 |  | 22.88% | 111.5487
3.2.12.27 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/4 X 1 Solda | un | 6 | 28.6518 | 13.6541 | 253.8355 |  | 22.88% | 311.9131
3.2.12.28 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1.1/4 X 3/4 Solda | un | 4 | 21.5922 | 10.2898 | 127.5282 |  | 22.88% | 156.7066
3.2.12.29 | Bucha Reducao Pvc-U Sch80 1 X 3/4 Solda | un | 20 | 16.3558 | 7.7944 | 483.0044 |  | 22.88% | 593.5158
3.2.12.30 | Luva Pvc-U Sch80 2.1/2 Solda | un | 4 | 107.3462 | 51.1562 | 634.0097 |  | 22.88% | 779.0712
3.2.12.31 | Luva Pvc-U Sch80 2 Solda | un | 1 | 49.3218 | 23.5045 | 72.8263 |  | 22.88% | 89.4889
3.2.12.32 | Luva Pvc-U Sch80 1.1/2 Solda | un | 3 | 43.8628 | 20.903 | 194.2973 |  | 22.88% | 238.7526
3.2.12.33 | Luva Pvc-U Sch80 1.1/4 Solda | un | 7 | 40.7676 | 19.428 | 421.3689 |  | 22.88% | 517.7781
3.2.12.34 | Luva Pvc-U Sch80 1 Solda | un | 7 | 30.8354 | 14.6947 | 318.7109 |  | 22.88% | 391.6319
3.2.12.35 | Luva Pvc-U Sch80 3/4 Solda | un | 18 | 25.5566 | 12.1791 | 679.2425 |  | 22.88% | 834.6532
3.2.12.36 | Adesivo Pvc-U Sch80 717 Cinza Galao 3.785Lt - 10142 | un | 1 | 1681.584 | 801.3652 | 2482.9492 |  | 22.88% | 3051.048
3.2.12.37 | Primer Pvc-U / Cpvc Sch80 P-68 Transp Lata 946Ml 10209 | un | 2 | 242.475 | 115.5524 | 716.0548 |  | 22.88% | 879.8881
| SUBTOTAL - REDE HIDRÁULICA - 4º PAVIMENTO |  |  |  |  | 31635.565 |  |  | 38873.7823
3.2.13 | VÁLVULAS DE DUAS VIAS COM ATUADOR TÉRMICO (REF. DANFOSS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)
3.2.13.1 | Válvula PIBCV-ABQM 4.0-DN20- ø3/4"_União p/AB-QM DN 20_Atuador térmico TWAQ 230 NCOn/Off | un | 60 | 798.8 | 377.1135 | 70554.8088 |  | 22.88% | 86697.7491
3.2.13.2 | Válvula PIBCV-ABQM 4.0-DN25- ø1"_União p/AB-QM DN 25_Atuador térmico TWAQ 230 NCOn/Off | un | 33 | 1092.47 | 515.7551 | 53071.4279 |  | 22.88% | 65214.1706
3.2.13.3 | Válvula PIBCV-ABQM 4.0-DN32- ø2"_União p/AB-QM DN 32_Atuador motorizado, AME 435 QM 24V 7,5-15 s/mm | un | 1 | 3453.8 | 2072.28 | 5526.08 |  | 22.88% | 6790.4471
| SUBTOTAL - VÁLVULAS DE DUAS VIAS COM ATUADOR TÉRMICO (REF. DANFOSS OU EQUIVALENTE TÉCNICO) |  |  |  |  | 129152.3167 |  |  | 158702.3667
3.2.14 | ISOLAMENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX
3.2.14.1 | Manta de borracha elastomérica AFBR 32 mm rolo com 3 m² | m² | 70 | 195.715 | 92.3971 | 20167.8488 |  | 22.88% | 24782.2526
3.2.14.2 | Tubo de borracha elastomérica AFBR Armaflex R-114 ø 4" | m | 42 | 109.7482 | 51.8121 | 6785.5368 |  | 22.88% | 8338.0676
3.2.14.3 | Tubo de borracha elastomérica AFBR Armaflex R-089 ø 3" | m | 16 | 86.7442 | 40.952 | 2043.1394 |  | 22.88% | 2510.6097
3.2.14.4 | Tubo de borracha elastomérica AFBR Armaflex R-076 ø 2.1/2" | m | 130 | 75.7428 | 35.7582 | 14495.1269 |  | 22.88% | 17811.6119
3.2.14.5 | Tubo de borracha elastomérica AFBR Armaflex R-060 ø 2" | m | 60 | 62.9734 | 29.7298 | 5562.1929 |  | 22.88% | 6834.8227
3.2.14.6 | Tubo de borracha elastomérica AFBR Armaflex R-048 ø 1.1/2" | m | 120 | 49.3414 | 23.2941 | 8716.2658 |  | 22.88% | 10710.5474
3.2.14.7 | Tubo de borracha elastomérica AFBR Armaflex R-042 ø 1.1/4" | m | 180 | 44.5277 | 21.0215 | 11798.8476 |  | 22.88% | 14498.424
3.2.14.8 | Tubo de borracha elastomérica AFBR Armaflex R-035 ø 1" | m | 290 | 40.2783 | 19.0154 | 17195.1688 |  | 22.88% | 21129.4234
3.2.14.9 | Tubo de borracha elastomérica AFBR Armaflex R-028 ø 3/4" | m | 410 | 32.802 | 15.4858 | 19798.0079 |  | 22.88% | 24327.7921
3.2.14.10 | Tubo de borracha elastomérica AFBR Armaflex M-022 ø 1/2" | m | 22 | 17.5618 | 8.2909 | 568.7616 |  | 22.88% | 698.8942
3.2.14.11 | Cinta adesiva 3x50 mm AFBR 03 005 15 m | un | 60 | 86.4141 | 40.7961 | 7632.6118 |  | 22.88% | 9378.9534
3.2.14.12 | Adesivo Armaflex 520 S 3,6 L | lat | 10 | 327.94 | 154.8205 | 4827.6047 |  | 22.88% | 5932.1607
3.2.14.13 | Suporte Armafix fabricante Armacell | vb | 1 | 30091.04 | 14205.98 | 44297.02 |  | 22.88% | 54432.1782
3.2.14.14 | Proteção mecânica Aluclad para a CAG | vb | 1 | 8457.1155 | 4959.9904 | 13417.1059 |  | 22.88% | 16486.9398
| SUBTOTAL - ISOLAMENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX |  |  |  |  | 177305.2389 |  |  | 217872.6775
3.2.15 | ACESSÓRIOS DE MEDIÇÃO
3.2.15.1 | Termômetro capela tipo "SIKA", fabricado em alumínio, com elemento sensor mercúrio, escala com caracteres pretos e com proteção anti riscos, intervalo de medição de -10º a 50º, soquete aço inoxidável ou latão, haste em aço inoxidável, conexão com rosca 1/2" BSP, unidade de temperatura Celsius, montagem angular (tubo vertical). Modelo de referência: BIMETAL CPB A 100 -10/50º 1/2"BSP AISI304 SI ou similar equivalente. | un | 4 | 339.78 | 160.4101 | 2000.7606 |  | 22.88% | 2458.5346
3.2.15.2 | Manômetro em meio líquido de glicerina, com escala de 0 a 6 kgf/cm² e resolução de 0,25 kgf/cm², e mostrador com diâmetro mínimo de 100 mm, conexão com rosca BSP 1/2". | un | 2 | 90.06 | 42.5173 | 265.1547 |  | 22.88% | 325.822
3.2.15.3 | Manôvacômetro com glicerina líquida dentro do visor, com escala de -1 a 10 kgf/cm² e resolução de 0,2 kgf/cm², e mostrador com diâmetro mínimo de 100 mm, conexão com rosca BSP. | un | 4 | 221.8 | 104.7118 | 1306.0471 |  | 22.88% | 1604.8707
3.2.15.4 | Rubinete tipo válvula de bloqueio com dreno macho e fêmea | un | 6 | 109.3 | 51.6005 | 965.4032 |  | 22.88% | 1186.2874
3.2.15.5 | Sifão tipo trombeta 1/2" | un | 6 | 169.01 | 79.7896 | 1492.7977 |  | 22.88% | 1834.3498
3.2.15.6 | Purgador de ar tipo Sarco de 1" | un | 2 | 1950.3 | 177.635 | 4255.87 |  | 22.88% | 5229.6131
3.2.15.7 | Chave de fluxo | un | 1 | 356.63 | 168.365 | 524.995 |  | 22.88% | 645.1139
| SUBTOTAL - ACESSÓRIOS DE MEDIÇÃO |  |  |  |  | 10811.0283 |  |  | 13284.5915
| REDE HIDRÁULICA (MATERIAIS EM PVC-U-SCH80 OU EQUIVALENTE) |  |  |  |  | 1171218.214 |  |  | 1439192.9414
3.3 | REDE DE DUTOS
3.3.1 | Chapa de aço galvanizado #26 (260gZn/m2), fabricação e montagem de dutos conforme norma ABNT NBR 16401-1:2008 e manual "HVAC - Duct Construction Standards-2005" da SMACNA. Juntas transversais com flanges TDC (detalhe T25a norma), juntas de borracha auto-adesiva 25 mm largura, cantos, parafusos, porcas e grampos. Fornecimento, instalação de isolamento Térmico e ensaios de vazamento em conformidade com as recomendações descritas no item 10.4.2.2 e 10.4.2.3 da norma NBR 16401-1:2008 da ABNT. TAG: | Kg | 1790 | 23.02 | 21 | 78795.8 |  | 22.88% | 96824.279
3.3.2 | Painel pré-isolado com espuma rígida de poliuretano e/ou poliisocianurato, revestido de alumínio nas duas faces, com espessura mínima de 30 mm, incluindo perfis de conexão e acessórios como perfis em PVC e alumínio, baionetes em alumínio e em pvc, perfis de derivação, cantos de reforço e de acabamento, fita vedante e demais acessórios que se fizerem necessários | m2 | 252 | 131.2 | 65.45 | 49555.8 |  | 22.88% | 60894.167
| REDE DE DUTOS |  |  |  |  | 128351.6 |  |  | 157718.4461
3.4 | GRELHAS, DIFUSORES E ACESSÓRIOS PVC
3.4.1 | Grelha de insuflação, modelo VAT-AG 1025x165mm, ref.: Trox | un | 8 | 347.9 | 208.74 | 4453.12 |  | 22.88% | 5471.9939
3.4.2 | Tomada de ar externo, modelo VDF-711 697x697mm, ref.: Trox | un | 1 | 873 | 523.8 | 1396.8 |  | 22.88% | 1716.3878
3.4.3 | Grelha de retorno, modelo AT 425x225mm, ref.: Trox | un | 1 | 90 | 54 | 144 |  | 22.88% | 176.9472
3.4.4 | Grelha de retorno, modelo AT 225x165mm, ref.: Trox | un | 2 | 42 | 25.2 | 134.4 |  | 22.88% | 165.1507
3.4.5 | Difusor de insuflamento, modelo ADLQ.AG-T4, ref.: Trox | un | 3 | 268 | 160.8 | 1286.4 |  | 22.88% | 1580.7283
3.4.6 | Difusor de insuflamento, modelo ADLQ.AG-T3, ref.: Trox | un | 2 | 205 | 123 | 656 |  | 22.88% | 806.0928
3.4.7 | Atenuador de ruído, modelo MSA-200-100-2-PF, dimensão (LxAxP) 600x600x1000mm, ref.: Trox | un | 2 | 6544 | 3926.4 | 20940.8 |  | 22.88% | 25732.055
3.4.8 | Tubo em PVC diâmetro 100mm, referência: Tigre ou equivalente técnico | m | 186 | 16.6 | 9.96 | 4940.16 |  | 22.88% | 6070.4686
3.4.9 | Curva 90º em PVC diâmetro 100mm, referência: Tigre ou equivalente técnico | un | 90 | 16.31 | 9.786 | 2348.64 |  | 22.88% | 2886.0088
3.4.10 | Curva 45º em PVC diâmetro 100mm, referência Tigre ou equivalente técnico | un | 96 | 10.8 | 6.48 | 1658.88 |  | 22.88% | 2038.4317
3.4.11 | Redução em PVC de 70x100mm, referência Tigre ou equivalente técnico | un | 90 | 11.3 | 6.78 | 1627.2 |  | 22.88% | 1999.5034
| SUBTOTAL - GRELHAS, DIFUSORES E ACESSÓRIOS PVC |  |  |  |  | 39586.4 |  |  | 48643.7683
| SUBTOTAL AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 3107519.6097 |  |  | 3718320.5997
4 | ELÉTRICA
4.1 | Quadro Elétrico para atender ao chiller e às bombas centrifugas de BAGP e BAGS | un | 1 | 64780.3 | 9247.8 | 74028.1 |  | 22.88% | 90965.7293
4.2 | Quadro Elétrico para atender ao fancoil FCL-001 | un | 1 | 7142.7636 | 1524.36 | 8667.1236 |  | 22.88% | 10650.1615
4.3 | Quadro Elétrico para atender ao ventilador de ar exterior | un | 1 | 3369.8592 | 724.75 | 4094.6092 |  | 22.88% | 5031.4558
4.4 | Cabo flexível 1KV 185 mm² (EPR-90) | m | 120 | 133.5528 | 89.0352 | 26710.56 |  | 22.88% | 32821.9361
4.5 | Cabo flexível 1KV 95 mm² (EPR-90) | m | 40 | 69.6384 | 46.4256 | 4642.56 |  | 22.88% | 5704.7777
4.6 | Cabo flexível 1KV 16 mm² (EPR-90) | m | 128 | 13.5 | 9 | 2880 |  | 22.88% | 3538.944
4.7 | Cabo flexível 1KV 4,0 mm² (EPR-90) | m | 128 | 5.1732 | 3.4488 | 1103.616 |  | 22.88% | 1356.1233
4.8 | Cabo flexível 1KV 2,5 mm² (EPR-90) | m | 160 | 3.834 | 2.556 | 1022.4 |  | 22.88% | 1256.3251
4.9 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto ferro galvanizado ou zincado eletrolit semi-pesado parede 1,20mm - 1 1/4" NBR 13057. | m | 15 | 76.896 | 51.264 | 1922.4 |  | 22.88% | 2362.2451
4.10 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto ferro galvanizado ou zincado eletrolit semi-pesado parede 1,20mm - 1" NBR 13057. | m | 6 | 66.15 | 44.1 | 661.5 |  | 22.88% | 812.8512
4.11 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto metálico flexível revestimento externo em pvc preto 32mm tipo copex ou equivalente técnico. | m | 6 | 29.0304 | 19.3536 | 290.304 |  | 22.88% | 356.7256
4.12 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto metálico flexível revestimento externo em pvc preto 25mm tipo copex ou equivalente técnico. | un | 1 | 24.7968 | 16.5312 | 41.328 |  | 22.88% | 50.7838
4.13 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto metálico flexível revestimento externo em pvc preto 20mm tipo copex ou equivalente técnico. | m | 90 | 22.2912 | 14.8608 | 3343.68 |  | 22.88% | 4108.714
4.14 | Fornecimento e Instalação de Eletrocalha perfurada em chapa 12 tipo C de 300mmx50x3000mm, inclusive emendas, tampa e acessórios. Com suporte de fixação, emendas internas, parafuso cabeça panela com travador 1/8" e arruela lisa (parafuso lentilha). | m | 12 | 394.74 | 263.16 | 7894.8 |  | 22.88% | 9701.1302
4.15 | Fornecimento e Instalação de Condulete de alumínio tipo LL, para eletroduto roscável de 1 1/4", com tampa cega. | un | 4 | 40.932 | 27.288 | 272.88 |  | 22.88% | 335.3149
4.16 | Fornecimento e Instalação de Condulete de alumínio tipo LL, para eletroduto roscável de 1", com tampa cega. | un | 1 | 16.3296 | 10.8864 | 27.216 |  | 22.88% | 33.443
4.17 | Fornecimento e Instalação de Conector curvo 90 graus de alumínio, bitola 1 1/4", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros. | un | 4 | 40.932 | 27.288 | 272.88 |  | 22.88% | 335.3149
4.18 | Fornecimento e Instalação de Conector curvo 90 graus de alumínio, bitola 1", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros. | un | 1 | 16.1352 | 10.7568 | 26.892 |  | 22.88% | 33.0449
4.19 | Testes de ajustes e balanceamento do sistema hidráulico com utilização dos próprios instrumentos de medição e de calibragem | un | 1 | 4320 | 2880 | 7200 |  | 22.88% | 8847.36
4.20 | Testes de ajustes e balanceamento do sistema elétrico HVAC com utilização dos próprios instrumentos de medição e de calibragem | un | 1 | 4044.816 | 2696.544 | 6741.36 |  | 22.88% | 8283.7832
4.21 | Acessórios de fixação de leitos e cabos | cj | 1 | 670.1832 | 400 | 1070.1832 |  | 22.88% | 1315.0411
4.22 | Diversos | vb | 1 | 3683.07 | 2360 | 6043.07 |  | 22.88% | 7425.7244
| SUBTOTAL ELÉTRICA |  |  |  |  | 158957.462 |  |  | 195326.9293
5 | DIVERSOS
5.1 | Acessórios diversos, suportes, tintas, parafusos, colas, ferramentas, relatórios de partidas (start up de equipamentos), locação de andaimes, molas amortecedoras de vibração selecionadas em conformidade com o peso do conjunto motor bomba do fabricante adquirido e base de inércia executada | vb | 1 | 27555.2 | 5548.2 | 33103.4 |  | 22.88% | 40677.4579
| SUBTOTAL DIVERSOS |  |  |  |  | 33103.4 |  |  | 40677.4579
6 | LIMPEZA
6.1 | Limpeza geral e verificação final | vb | 1 |  | 4100.9721 | 4100.9721 |  | 22.88% | 5039.2745
| SUBTOTAL LIMPEZA |  |  |  |  | 4100.9721 |  |  | 5039.2745
| TOTAL DOS CUSTOS COM BDI | [7 empty] | 3959364.2614
| AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM REMOVIDOS |  |  |  |  | 25630.77 |  |  | -40000
| TOTAL GERAL DA PROPOSTA (R$) | [7 empty] | 3919364.2614